ANEXO III

PROPOSTA

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N 92358/2025 – Edital: 1795/2025

PROCESSO SEI 147.00025981/2025-81

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA DIVERSAS ESPECIALIDADES

VALOR TOTAL: R$ 607.456,00 ( Seiscentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais)

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 90 dias

Prazo de pagamento: 30 dias

| CAIXA DE ESOFAGECTOMIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QUANT | DESCRITIVO | CÓDIGO | ANVISA | MARCA |
| 1 | 1 | Afastador Balfour, garras laterais aramadas com 100mm x 35mm, hastes curvas, abertura de 200mm, Acompanha válvula central plana com 100mm x 60mm | FX.11.467 | 81897719002 | FENTEX |
| 2 | 1 | Afastador Cushing 20cm 10mm | 09-190-10 | 81897710023 | FENTEX |
| 3 | 2 | Afastador Deaver 31cm 25mm | 09-512-04 | 81897710023 | FENTEX |
| 4 | 2 | Afastador Deaver 31cm 38mm | 09-512-07 | 81897710023 | FENTEX |
| 5 | 2 | Afastador Doyen 115,0x35mm | 20-250-03 | 81897710023 | FENTEX |
| 6 | 2 | Afastador Doyen 160,0x60mm | 20-252-04 | 81897710023 | FENTEX |
| 7 | 2 | Afastador Doyen 85,0x45mm | 20-251-02 | 81897710023 | FENTEX |
| 8 | 2 | Afastador Doyen 55,0x35mm | 20-250-01 | 81897710023 | FENTEX |
| 9 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 17x20cm | 09-576-00 | 81897710021 | FENTEX |
| 10 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 15cm | 09-575-00 | 81897710023 | FENTEX |
| 11 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 12cm | 09-573-00 | 81897710023 | FENTEX |
| 12 | 2 | Afastador Gosset 63,0x35,0x160mm Lâmina 56,0x60mm | 09-813-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 13 | 1 | Afastador Langenbeck 22cm 30,0x11mm | 09-283-01 | 81897710023 | FENTEX |
| 14 | 1 | Afastador Langenbeck 22cm 30,0x16mm | 09-283-03 | 81897710023 | FENTEX |
| 15 | 1 | Afastador Richardson 24cm 28,0x20mm | 09-341-01 | 81897710023 | FENTEX |
| 16 | 1 | Afastador Richardson 24cm 36,0x28mm | 09-341-02 | 81897710023 | FENTEX |
| 17 | 1 | Clamp DeBakey Peripheral Vascular, 26cm 30º | FX.14.084 | 81897719002 | FENTEX |
| 18 | 1 | Clamp Leland-Jones, parte funcional angulada em 45º, com serrilha atraumática de 72mm, 19cm | FX.14.086 | 81897719002 | FENTEX |
| 19 | 1 | Pinça Doyen – Atraumatica para instestino e estomago Curva 21cm | 18-371-21 | 81897710001 | FENTEX |
| 20 | 1 | Pinça Doyen – Atraumatica para instestino e estomago Curva 23cm | 18-371-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 21 | 1 | Pinça Doyen – Atraumatica para instestino e estomago Reta 21cm | 18-370-21 | 81897710001 | FENTEX |
| 22 | 1 | Pinça Doyen – Atraumatica para instestino e estomago Reta 23cm | 18-370-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 23 | 4 | Pinca anatomica 25cm | 06-100-25 | 81897710023 | FENTEX |
| 24 | 1 | Pinça Cheron 25cm | 08-184-25 | 81897710001 | FENTEX |
| 25 | 1 | Pinca De Bakey 30cm 2,8 mm | 06-654-30 | 81897710023 | FENTEX |
| 26 | 1 | Pinca De Bakey 24cm 2mm | 06-652-24 | 81897710023 | FENTEX |
| 27 | 2 | Pinca anatomica dente de rato 18cm | 06-250-18 | 81897710023 | FENTEX |
| 28 | 2 | Pinca anatomica dente de rato20cm | 06-250-20 | 81897710023 | FENTEX |
| 29 | 1 | Pinça Gray serrilhada 22cm | 07-461-22 | 81897710001 | FENTEX |
| 30 | 1 | Pinça Guyon 23cm | 07-517-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 31 | 1 | Pinças Pozzi Tenaculum 25.5cm | 20-542-25 | 81897710001 | FENTEX |
| 32 | 1 | Fergusson Canula de Sucção, 5.0x130mm, 20cm | FX.08.917 | 81897710034 | FENTEX |
| 33 | 4 | Porta-agulhas Mayo-Hegar com perfil normal com videa 18cm | 11-552-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 34 | 2 | Porta-agulhas Mayo-Hegar com perfil normal com videa 24cm | 11-552-24 | 81897710001 | FENTEX |
| 35 | 2 | Porta-agulhas Mayo-Hegar com perfil normal com videa 26cm. | 11-552-26 | 81897710001 | FENTEX |
| 36 | 1 | Porta-agulhas crile com perfil normal com videa Reta 18cm | 11-604-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 37 | 2 | Porta-agulhas crile com perfil normal com videa Reta 23cm | 11-604-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 38 | 1 | Valvula Supra pubica Doyen 28cm 55.0x95.0mm | 09-855-01 | 81897710023 | FENTEX |
| 39 | 1 | Tesoura de Cirurgia Cardiovascular Potts-Smith 19cm 40º | 05-404-19 | 81897710017 | FENTEX |
| 40 | 1 | Pinça de Oclusão Tangencial Cardiovascular Satinsky Atrauma 24cm | 14-491-24 | 81897710001 | FENTEX |
| 41 | 1 | Pinça de Oclusão Tangencial Cardiovascular Satinsky Atrauma 26.5cm | 14-491-26 | 81897710001 | FENTEX |
| 42 | 1 | Clamp DeBakey Atrauma Cardiovascular Aneurisma da Aorta curva leve 26cm | 14-461-26 | 81897710001 | FENTEX |
| 43 | 1 | Afastador Reverdin 45/60mm 29cm | 09-974-29 | 81897710023 | FENTEX |
| 44 | 1 | Afastador Maleavel Tuffier 22cm 25,0/17mm | 09-962-22 | 81897710023 | FENTEX |
| 45 | 2 | Pinca anatomica 18cm | 06-100-18 | 81897710023 | FENTEX |
| 46 | 2 | Pinca anatomica 20cm | 06-100-20 | 81897710023 | FENTEX |
| 47 | 2 | Tesoura de Dissecação Mayo Curva 17cm | 05-171-17 | 81897710017 | FENTEX |
| 48 | 1 | Tesoura de Dissecação Mayo Reta 17cm | 05-170-17 | 81897710017 | FENTEX |
| 49 | 2 | Tesoura de Dissecação Metzenbaum Curva 18cm | 05-231-18 | 81897710017 | FENTEX |
| 50 | 1 | Tesoura de Dissecação Metzenbaum Curva 20cm | 05-231-20 | 81897710017 | FENTEX |
| 51 | 2 | Tesoura de Dissecação Metzenbaum Curva 23cm | 05-231-23 | 81897710017 | FENTEX |
| 52 | 2 | Tesoura de Dissecação Metzenbaum Curva 28cm | 05-231-28 | 81897710017 | FENTEX |
| 53 | 4 | Pinça Allis 5:6 dentes, 19cm | 18-104-19 | 81897710001 | FENTEX |
| 54 | 2 | Pinça Allis 5:6 dentes, 25cm | 18-104-25 | 81897710001 | FENTEX |
| 55 | 2 | Pinça Arterial Baby-Mixter, 18cm | 07-331-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 56 | 2 | Pinças Babcock 18cm | 18-190-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 57 | 10 | Pinça Backaus ponta bolinha, 13cm | 13-924-13 | 81897710001 | FENTEX |
| 58 | 1 | Pinça Cheron 25cm | 08-184-25 | 81897710001 | FENTEX |
| 59 | 2 | Pinça Collin Reta 17cm | 24-450-17 | 81897710001 | FENTEX |
| 60 | 1 | Pinça Arterial Crafoord, Pinça de Dissecção e Ligadura 18cm | 07-349-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 61 | 1 | Pinça Arterial Crafoord, Pinça de Dissecção e Ligadura 24cm | 07-349-24 | 81897710001 | FENTEX |
| 62 | 1 | Pinça Foerster Curva Serr 25cm | 08-225-25 | 81897710001 | FENTEX |
| 63 | 2 | Pinça Foerster Reta Serr 25cm | 08-222-25 | 81897710001 | FENTEX |
| 64 | 4 | Pinça Faure 20cm curva | 07-573-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 65 | 6 | Pinça Arterial Halsted-Mosquito Serr Curva 12.5cm | 07-191-12 | 81897710001 | FENTEX |
| 66 | 6 | Pinça Arterial Halsted-Mosquito Serr Reta 12.5cm | 07-190-12 | 81897710001 | FENTEX |
| 67 | 8 | Pinça Arterial Kelly Curva 14cm | 07-231-14 | 81897710001 | FENTEX |
| 68 | 6 | Pinça Arterial Kelly Reta 14cm | 07-230-14 | 81897710001 | FENTEX |
| 69 | 6 | Pinça Arterial Kelly-Rankin Curva 16cm | 07-235-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 70 | 4 | Pinça Arterial Kocher (Ochsner) 1/2 Curva 18cm | 07-321-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 71 | 4 | Pinça Arterial Kocher (Ochsner) 1/2 Reta 18cm | 07-320-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 72 | 3 | Pinça Mixter 19cm | 07-431-19 | 81897710001 | FENTEX |
| 73 | 2 | Pinça Mixter 21cm | 07-339-21 | 81897710001 | FENTEX |
| 74 | 1 | Pinça Mixter 23cm | 07-439-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 75 | 2 | Pinça Mixter 25cm | 07-447-25 | 81897710001 | FENTEX |
| 76 | 2 | Pinça Mixter 28cm | 07-449-28 | 81897710001 | FENTEX |
| 77 | 2 | Pinça Moynihan, pontas curvas e serrilhadas, 18cm | FX.41.548 | 81897719002 | FENTEX |
| 78 | 4 | Pinça Arterial Rochester Pean Curva 18cm | 07-311-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 79 | 1 | Canula de Sucção Frazier 19cm, 6 Fr/Ch3mm | 03-180-06 | 81897719001 | FENTEX |
| 80 | 2 | Contêiner 3/4 Modelo Padrão Não Perfurado com tampa e cesto - 475X272X116mm | FX.21.400 | Isento | FENTEX |

Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação

Declaramos que estamos de acordo com todos os termos do edital.

_____________________________

Marcelo Roberto Mergulhão
Socio Diretor