ANEXO III

PROPOSTA

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N 92292/2025

PROCESSO SEI 147.00017540/2025-14

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA O SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

VALOR TOTAL: R$ 1.150.500,00 – (Um milhão, cento e cinquenta mil e quatrocentos e oitenta reais.)

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 90 dias

Prazo de pagamento: 30 dias

|  |  | ITEM 1: CAIXA ORTOPEDIA INFANTIL E RECONSTRUÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QT | DESCRITIVO | CÓDIGO | ANVISA | MARCA |
| 1 | 2 | Afastador Langenbeck, 22cm 30x11mm | 09-281-01 | 81897710023 | FENTEX |
| 2 | 2 | Afastador Langenbeck, 22cm 50x11mm | 09-281-05 | 81897710023 | FENTEX |
| 3 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 12cm | 09-573-00 | 81897710023 | FENTEX |
| 4 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 17x20cm | 09-576-00 | 81897710021 | FENTEX |
| 5 | 4 | Pinça Allis, Atraumatica, Delicada, 16cm | 18-110-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 6 | 4 | Pinça Allis, 5x6 dentes, 15cm | 18-104-15 | 81897710001 | FENTEX |
| 7 | 4 | Porta Agulha forte 18cm com videa | 13-190-12 | 81897710001 | FENTEX |
| 8 | 1 | Sacabocado Ruskin-Mini Bone Rongeur, delicado, Reta, 15cm, 3mm | 13-898-15 | 81897710001 | FENTEX |
| 9 | 1 | Sacabocado Ruskin Bone Rongeur, curva, 23cm | 13-891-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 10 | 2 | Afastador Spreader Pequeno, 16.5cm | 15-605-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 11 | 2 | Afastador Spreader Grande, 27cm | 15-605-27 | 81897710001 | FENTEX |
| 12 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 6mm - reto | 13-342-06 | 81897710018 | FENTEX |
| 13 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 8mm - reto | 13-342-08 | 81897710018 | FENTEX |
| 14 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 10mm - reto | 13-342-10 | 81897710018 | FENTEX |
| 15 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 12mm - reto | 13-342-12 | 81897710018 | FENTEX |
| 16 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 15mm - reto | 13-342-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 17 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 24cm, 15mm - reto | 13-346-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 18 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 24cm, 20mm - reto | 13-346-20 | 81897710018 | FENTEX |
| 19 | 1 | Smith-Petersen Osteótomo, Curvo, 20cm, 9mm | 13-321-09 | 81897710018 | FENTEX |
| 20 | 1 | Smith-Petersen Osteótomo, Curvo, 20cm, 13mm | 13-321-13 | 81897710018 | FENTEX |
| 21 | 1 | Smith-Petersen Osteótomo, Curvo, 20cm, 19mm | 13-321-19 | 81897710018 | FENTEX |
| 22 | 1 | Afastador Norte Sul para quadril | 11602 | 81087610008 | PRIME |
| 23 | 2 | Porta-agulhas Crilewood,delicado, com videa, 15cm | 11-604-15 | 81897710001 | FENTEX |
| 24 | 2 | Porta agulha forte, 18cm, com videa | 13-190-12 | 81897710001 | FENTEX |
| 25 | 2 | Tesoura para gesso Lister, 18cm | 05-830-18 | 81897710017 | FENTEX |
| 26 | 1 | Pinça Echlin Bone Rongeur, 23cm, 3mm | 13-900-03 | 81897710001 | FENTEX |
| 27 | 1 | Pinça de gesso Wolff 18cm | 12-220-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 28 | 1 | Pinça de gesso Wolff, 24cm | 12-220-24 | 81897710001 | FENTEX |
| 29 | 1 | Descolador Dingman (Molt), 6.5mm,18cm | HB5618-18 | 81897710012 | FENTEX |
| 30 | 1 | Descolador Cobb, 28cm 13mm | 13-670-02 | 81897710018 | FENTEX |
| 31 | 1 | Descoaldor Cobb, 28cm 19mm | 13-670-03 | 81897710018 | FENTEX |
| 32 | 1 | Cureta Óssea Volkmann 17cm, n 000 | 13-502-30 | 81897710018 | FENTEX |
| 33 | 1 | Cureta Óssea Volkmann 17cm, n 00 | 13-502-20 | 81897710018 | FENTEX |
| 34 | 1 | Cureta Óssea Volkmann 17cm, n 0 | 13-502-10 | 81897710018 | FENTEX |
| 35 | 1 | Cureta Óssea Volkmann 17cm n 1 | 13-503-01 | 81897710018 | FENTEX |
| 36 | 1 | Cureta Óssea Volkmann 17cm n 2 | 13-503-02 | 81897710018 | FENTEX |
| 37 | 1 | Cureta Óssea Volkmann 17cm n 3 | 13-503-03 | 81897710018 | FENTEX |
| 38 | 1 | Cureta Óssea Volkmann 17cm n 4 | 13-503-04 | 81897710018 | FENTEX |
| 39 | 1 | Cureta Óssea Volkmann 17cm n 5 | 13-503-05 | 81897710018 | FENTEX |
| 40 | 1 | Impactor de Enxerto, 15.5cm, Ø 5mm | 13-648-05 | 81897710018 | FENTEX |
| 41 | 1 | Impactor de Enxerto, 15.5cm, Ø10mm | 13-648-10 | 81897710018 | FENTEX |
| 42 | 2 | Afastador de Osso Hohmann, 16cm, 8mm | 13-693-08 | 81897710018 | FENTEX |
| 43 | 2 | Afastador de osso Hohmann, 22cm, 18mm | 13-695-18 | 81897710018 | FENTEX |
| 44 | 2 | Afastador de osso Hohmann, 23.5cm, 43mm | 13-695-43 | 81897710018 | FENTEX |
| 45 | 8 | Pinça Arterial Kelly, Reta, 14cm | 07-230-14 | 81897710001 | FENTEX |
| 46 | 8 | Pinça Arterial Kocher, Reta, 16cm | 07-320-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 47 | 1 | Alicate de ponta fina, com mandíbulas serrilhadas, 14 cm | 13-219-05 | 81897710001 | FENTEX |
| 48 | 1 | Alicate de ponta fina, com mandíbulas serrilhadas, 18 cm | 13-218-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 49 | 1 | Alicate de pressao, mandíbula ajustável, 18cm | 13-205-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 50 | 1 | Alicate de corte de fio Harvey, 23.5cm, com videa | 13-222-23 | 81897710018 | FENTEX |
| 51 | 1 | Cortador de fio de pinos Shanz, Ø 6mm, 45 cm | 13-999-45 | 81897710018 | FENTEX |
| 52 | 1 | Alicate para fios biarticulado, ponta media, 18cm | 13-214-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 53 | 1 | Alicate para fios biarticulado, ponta larga, 17cm | 13-221-01 | 81897710001 | FENTEX |
| 54 | 1 | Afastador autostatico Anderson-Adson, 19.5cm, 4x4dentes agudos | 09-642-19 | 81897710001 | FENTEX |
| 55 | 1 | Afastador autostatico Adson 26.5cm 3x4, dentes afiados | 09-650-26 | 81897710001 | FENTEX |
| 56 | 4 | Afastador Senn-Miller 16cm 7x8.5mm, agudo | 09-186-16 | 81897710023 | FENTEX |
| 57 | 2 | Distrator Osseo Pequeno Hintermann, para pinos 1.6 a 2.4mm, 15cm | FX.62.312 | 81897719006 | FENTEX |
| 58 | 2 | Distrator Osseo Grande Hintermann, para pinos 1.6 a 2.4mm, 20cm | FX.62.313 | 81897719006 | FENTEX |
| 59 | 1 | Farabeuf Rugina, curva, 15cm | 13-599-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 60 | 1 | Farabeuf Rugina, reta, 15cm | 13-598-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 61 | 1 | Rugina Lambotte 21cm, 20mm | 13-627-20 | 81897710018 | FENTEX |
| 62 | 1 | Rugina raspatória reta, 20cm, 19mm | 13-602-20 | 81897710018 | FENTEX |
| 63 | 2 | Contêiner 3/4 Modelo Padrão Não Perfurado com tampa com filtro labirinto e cesto, 475X272X116mm | FX.21.399 | Isento | FENTEX |

|  |  | ITEM 2 - CAIXA COLUNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QT | DESCRITIVO | CÓDIGO | ANVISA | MARCA |
| 1 | 2 | Afastador autostatico articulado Beckmann-Adson 31cm 25,0x40mm 4,0x4,0 Dentes rombos | 09-721-03 | 81897710001 | FENTEX |
| 2 | 2 | Afastador Volkmann 1 pino romba 22cm | 09-221-01 | 81897710023 | FENTEX |
| 3 | 2 | Afastador Volkmann 2 pinos romba 22cm | 09-221-02 | 81897710023 | FENTEX |
| 4 | 2 | Afastador Volkmann 3 pinos romba 22cm | 09-221-03 | 81897710023 | FENTEX |
| 5 | 2 | Afastador Volkmann 4 pinos romba 22cm | 09-221-04 | 81897710023 | FENTEX |
| 6 | 2 | Afastador autostatico Weitlaner 20cm 3,0x4,0 dentes rombos | 09-647-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 7 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 17x20cm | 09-576-00 | 81897710021 | FENTEX |
| 8 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 15cm | 09-575-00 | 81897710023 | FENTEX |
| 9 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 12cm | 09-573-00 | 81897710023 | FENTEX |
| 10 | 2 | Afastador Langenbeck 22.5cm 85,0x15mm | 09-287-22 | 81897710023 | FENTEX |
| 11 | 2 | Afastador Langenbeck 22cm 50,0x11mm | 09-281-05 | 81897710023 | FENTEX |
| 12 | 2 | Afastador Langenbeck 22cm 30,0x16mm | 09-281-03 | 81897710023 | FENTEX |
| 13 | 2 | Afastador Senn-Miller 16cm 7,0 x 8,5 mm romba | 09-187-16 | 81897710023 | FENTEX |
| 14 | 1 | Pinça Cheron 20cm | 08-184-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 15 | 1 | Raspatórios periosteais Cobb 13mm, 25,5cm | 13-585-13 | 81897710018 | FENTEX |
| 16 | 1 | Raspatórios periosteais Cobb 25mm, 25,5cm | 13-585-25 | 81897710018 | FENTEX |
| 17 | 1 | Cureta Óssea Cloward Hibbs Spratt Spinal Fusion, 22.5cm x 8,5mm | 13-524-02 | 81897710018 | FENTEX |
| 18 | 1 | Cureta Óssea Cloward Hibbs Spratt Spinal Fusion, 22.5cm x 11mm | 13-524-04 | 81897710018 | FENTEX |
| 19 | 1 | Cureta Óssea Cloward Hibbs Spratt Spinal Fusion, 22.5cm x 14,5mm | 13-524-06 | 81897710018 | FENTEX |
| 20 | 1 | Cureta Óssea Scoville, angulada, 25cm | 13-517-25 | 81897710018 | FENTEX |
| 21 | 2 | Descolador de septo Freer Reto afiados /Rombo, 18cm | 23-556-18 | 81897710018 | FENTEX |
| 22 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Curvo 23cm 15mm | 13-347-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 23 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Reto24cm 15mm | 13-346-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 24 | 1 | Pinça Goiva Stille Bone Rongeur 23cm | 13-904-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 25 | 1 | Pinça Goiva Ruskin Stille Bone Rongeur Reta 23cm | 13-890-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 26 | 1 | Pinça Goiva Ruskin Stille Bone Rongeur Curva 23cm | 13-891-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 27 | 6 | Pinça Allis, Atraumatica 16cm | 18-110-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 28 | 2 | Pinça Allis, atraumatica, 20cm | 18-110-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 29 | 1 | Pinca anatomica 18cm | 06-100-18 | 81897710023 | FENTEX |
| 30 | 2 | Pinca anatomica 20cm | 06-100-20 | 81897710023 | FENTEX |
| 31 | 3 | Pinca anatomica 25cm | 06-100-25 | 81897710023 | FENTEX |
| 32 | 8 | Pinça Backaus ponta bolinha(não perfurante), 13cm | 13-924-13 | 81897710001 | FENTEX |
| 33 | 2 | Pinca baioneta Jansen 16cm | 22-609-16 | 81897710023 | FENTEX |
| 34 | 1 | Love Afastador de raiz nervosa, reta, 19cm | 15-300-19 | 81897710023 | FENTEX |
| 35 | 2 | Pinca anatomica dente de rato 20cm | 06-250-20 | 81897710023 | FENTEX |
| 36 | 2 | Pinca anatomica dente de rato 25cm | 06-250-25 | 81897710023 | FENTEX |
| 37 | 4 | Pinça Arterial Halsted-Mosquito Serr Curva 12.5cm | 07-191-12 | 81897710001 | FENTEX |
| 38 | 4 | Pinça Arterial Halsted-Mosquito Serr Reta 12.5cm | 07-190-12 | 81897710001 | FENTEX |
| 39 | 6 | Pinça Arterial Kelly Curva 14cm | 07-231-14 | 81897710001 | FENTEX |
| 40 | 6 | Pinça Arterial Kelly-Rankin Curva 16cm | 07-235-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 41 | 6 | Pinça Arterial Kelly-Rankin Reta 16cm | 07-234-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 42 | 6 | Pinça Arterial Kocher (Ochsner) 1/2 Curva 16cm | 07-321-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 43 | 6 | Pinça Arterial Kocher (Ochsner) 1/2 Curva 18cm | 07-321-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 44 | 4 | Pinça Arterial Kocher (Ochsner) 1/2 Reta 20cm | 07-320-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 45 | 2 | Lâmina de disco intervertebral Love-Gruenwald, reta, 3x10mm, 18cm | HB1460-18 | 81897710011 | FENTEX |
| 46 | 2 | Lâmina de disco intervertebral Love-Gruenwald, reta, 3x10mm, 20cm | FX.62.314 | 81897719006 | FENTEX |
| 47 | 3 | Pinça Mixter, 23cm | 07-439-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 48 | 2 | Pinça Arterial Rochester Pean, Reta, 18cm | 07-310-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 49 | 3 | Porta-agulhas Mayo-Hegar, com perfil normal, com videa, 18cm | 11-552-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 50 | 1 | Rugina Lambotte 21cm 15mm | 13-627-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 51 | 1 | Sacabocado, Ruskin Bone Rongeur, Reta, 23cm | 13-890-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 52 | 1 | Sacabocado, Ruskin Bone Rongeur, Curva, 23cm | 13-891-23 | 81897710001 | FENTEX |
| 53 | 1 | Tesoura de Dissecação Metzenbaum, 23cm | 05-230-23 | 81897710017 | FENTEX |
| 54 | 1 | Tesoura de Dissecação Mayo, Curva, 17cm | 05-171-17 | 81897710017 | FENTEX |
| 55 | 1 | Tesoura de Dissecação Mayo, Reta, 17cm | 05-170-17 | 81897710017 | FENTEX |
| 56 | 2 | Tesoura de Dissecação Metzenbaum, Reta, 18cm | 05-230-18 | 81897710017 | FENTEX |
| 57 | 2 | Contêiner 3/4 Modelo Padrão Não Perfurado com tampa com filtro labirinto e cesto, 475X272X116mm | FX.21.399 | Isento | FENTEX |

|  |  | ITEM 3 - CAIXA PÉ E TORNOZELO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QT | DESCRITIVO | CÓDIGO | ANVISA | MARCA |
| 1 | 2 | Tesoura de Dissecação Metzenbaum delicada Romba/Romba, Curva 14.5cm | 05-287-14 | 81897710017 | FENTEX |
| 2 | 2 | Tesoura de Dissecação Metzenbaum delicada Romba/Romba, Reta 14.5cm | 05-286-14 | 81897710017 | FENTEX |
| 3 | 2 | Tesoura de Dissecação Mayo Reta 14.5cm | 05-170-14 | 81897710017 | FENTEX |
| 4 | 2 | Tesoura de Dissecação Mayo Curva 14.5cm | 05-171-14 | 81897710017 | FENTEX |
| 5 | 2 | Pinca anatomica 14.5cm | 06-100-14 | 81897710023 | FENTEX |
| 6 | 2 | Pinca anatomica dente de rato 14.5cm | 06-250-14 | 81897710023 | FENTEX |
| 7 | 2 | Pinca Adson, com dente12cm | 06-270-12 | 81897710023 | FENTEX |
| 8 | 2 | Pinca Adson, sem dente, 12cm | 06-132-12 | 81897710023 | FENTEX |
| 9 | 3 | Elevador periosteal Freer Reto afiados /Rombo, 18cm 6mm | 23-556-18 | 81897710018 | FENTEX |
| 10 | 1 | Elevador Periosteal Key, 15mmx19cm | FX.62.315 | 81897719006 | FENTEX |
| 11 | 1 | Elevador Periosteal Key, 19mmx19cm | HB3614-19 | 81897710010 | FENTEX |
| 12 | 1 | Cureta óssea Volkmann, 5,5mm, 17cm n 0 | HB3503 | 81897710010 | FENTEX |
| 13 | 1 | Cureta óssea Volkmann, 8mm, 17cm n 2 | HB3505 | 81897710010 | FENTEX |
| 14 | 1 | Cureta óssea Volkmann, 11,6mm, 17cm n 4 | HB3507 | 81897710010 | FENTEX |
| 15 | 1 | Cureta óssea Volkmann, 13,8mm, 17cm n 6 | HB3509 | 81897710010 | FENTEX |
| 16 | 1 | Martelo Bergmann 300g 24cm | 13-400-24 | 81897710023 | FENTEX |
| 17 | 1 | Martelo Ombredanne 550g 24cm | 13-404-24 | 81897710023 | FENTEX |
| 18 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 3mm - reto | 13-342-03 | 81897710018 | FENTEX |
| 19 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 4mm - reto | 13-342-04 | 81897710018 | FENTEX |
| 20 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 6mm - reto | 13-342-06 | 81897710018 | FENTEX |
| 21 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 10mm - reto | 13-342-10 | 81897710018 | FENTEX |
| 22 | 1 | Osteótomo Lambotte, curvo, 6mm, 17cm | HB3470-06G | 81897710010 | FENTEX |
| 23 | 1 | Osteótomo Lambotte, curvo, 10m, 17cm | HB3470-10G | 81897710010 | FENTEX |
| 24 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo, Reto, 24cm, 15mm | 13-346-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 25 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo, Reto, 24cm, 20mm | 13-346-20 | 81897710018 | FENTEX |
| 26 | 8 | Pinça Arterial Kelly, Reta, 14cm | 07-230-14 | 81897710001 | FENTEX |
| 27 | 1 | Alicate para fios, de ponta chata com mandíbulas serrilhadas, 14 cm | 13-219-05 | 81897710001 | FENTEX |
| 28 | 1 | Alicate para fios, de ponta chata com mandíbulas serrilhadas, 18 cm | 13-212-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 29 | 1 | Sacabocado, Ruskin-Mini Bone Rongeur Reta 15cm 3mm | 13-898-15 | 81897710001 | FENTEX |
| 30 | 1 | Sacabocado, Ruskin-Mini Bone Rongeur 3mm 15cm | 13-899-15 | 81897710001 | FENTEX |
| 31 | 8 | Pinça Arterial Crile, Serrilhada, Reta 14cm | 07-240-14 | 81897710001 | FENTEX |
| 32 | 8 | Pinça Arterial Halsted-Mosquito, Serrillhada, Curva, 12.5cm | 07-191-12 | 81897710001 | FENTEX |
| 33 | 1 | Mayo Hegar Porta Agulha, 14cm, com videa - TC | FX.18.436 | 81897719003 | FENTEX |
| 34 | 1 | Porta-agulhas Mayo-Hegar com perfil normal com videa 16cm | 11-552-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 35 | 1 | Porta-agulhas Mayo-Hegar com perfil normal com videa 18cm | 11-552-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 36 | 1 | Porta-agulhas Mayo-Hegar com perfil normal com videa 20cm | 11-552-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 37 | 2 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 10x6 | 09-572-00 | 81897710021 | FENTEX |
| 38 | 2 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 12cm | 09-573-00 | 81897710023 | FENTEX |
| 39 | 4 | Afastador Senn-Miller 16cm 7,0 x 8,5 mm romba | 09-187-16 | 81897710023 | FENTEX |
| 40 | 2 | Afastador Langenbeck 22cm 30,0x11mm | 09-281-01 | 81897710023 | FENTEX |
| 41 | 2 | Afastador Langenbeck 22cm 40,0x11mm | 09-281-04 | 81897710023 | FENTEX |
| 42 | 2 | Afastador Hohmann 16cm 6mm Pequeno | 13-693-06 | 81897710018 | FENTEX |
| 43 | 2 | Afastador Hohmann 16cm 8mm Pequeno | 13-693-08 | 81897710018 | FENTEX |
| 44 | 2 | Alavanca de osso Hohmann 22cm 8mm | 13-695-08 | 81897710018 | FENTEX |
| 45 | 2 | Alavanca de osso Hohmann 23.5cm 18mm | 13-695-18 | 81897710018 | FENTEX |
| 46 | 1 | Afastador Weitlaner 13cm 3,0x4,0 dentes agudos | 09-662-13 | 81897710001 | FENTEX |
| 47 | 1 | Afastador Weitlaner 13cm 3,0x4,0 dentes rombos | 09-663-13 | 81897710001 | FENTEX |
| 48 | 1 | Afastador Weitlaner 16.5cm 3,0x4,0 dentes agudos | 09-662-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 49 | 1 | Afastador Weitlaner 16.5cm 3,0x4,0 dentes rombos | 09-663-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 50 | 1 | Afastador Weitlaner 20cm 3,0x4,0 dentes agudos | 09-646-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 51 | 1 | Afastador Weitlaner 20cm 3,0x4,0 dentes rombos | 09-647-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 52 | 2 | Distrator Osseo Pequeno Hintermann, para pinos 1.6 a 2.4mm, 15cm | FX.62.312 | 81897719006 | FENTEX |
| 53 | 2 | Distrator Osseo Grande Hintermann, para pinos 1.6 a 2.4mm, 20cm | FX.62.313 | 81897719006 | FENTEX |
| 54 | 2 | Sacabocado, Ruskin Bone Rongeur Reta 18cm delicado | 13-890-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 55 | 2 | Sacabocado, Raskin Bone Rongeur Curva 18cm delicado | 13-891-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 56 | 2 | Pinça de Redução Weber 20cm | 13-770-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 57 | 2 | Pinça de Redução Weber 13.5cm | 13-801-13 | 81897710001 | FENTEX |
| 58 | 1 | Pinças Autocentrantes Com Fixação por Rosca 15cm 2.5mm | 13-829-15 | 81897710001 | FENTEX |
| 59 | 1 | Pinças Autocentrantes Com Fixação de Rosca 19cm 6.5mm | 13-829-19 | 81897710001 | FENTEX |
| 60 | 1 | Pinças Autocentrantes Com Fixação por Rosca 24cm 9.5mm | 13-829-24 | 81897710001 | FENTEX |
| 61 | 4 | Pinça Espanhola, de Fixação de Osso Setter, 16cm | 13-795-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 62 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm 3mm - reto | 13-342-03 | 81897710018 | FENTEX |
| 63 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm 4mm - reto | 13-342-04 | 81897710018 | FENTEX |
| 64 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 6mm - reto | 13-342-06 | 81897710018 | FENTEX |
| 65 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 10mm - reto | 13-342-10 | 81897710018 | FENTEX |
| 66 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 12mm - reto | 13-342-12 | 81897710018 | FENTEX |
| 67 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 15mm - reto | 13-342-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 68 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Reto, 24cm 15mm | 13-346-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 69 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Reto, 24cm 20mm | 13-346-20 | 81897710018 | FENTEX |
| 70 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Reto, 24cm 25mm | 13-346-25 | 81897710018 | FENTEX |
| 71 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Reto, 24cm 30mm | 13-346-30 | 81897710018 | FENTEX |
| 72 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Reto, 24cm 38mm | 13-346-38 | 81897710018 | FENTEX |
| 73 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Reto, 24cm 44mm | 13-346-44 | 81897710018 | FENTEX |
| 74 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Reto, 24cm 50mm | 13-346-50 | 81897710018 | FENTEX |
| 75 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Curvo 23cm 15mm | 13-347-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 76 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Curvo 23cm 20mm | 13-347-20 | 81897710018 | FENTEX |
| 77 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Curvo 23cm 25mm | 13-347-25 | 81897710018 | FENTEX |
| 78 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Curvo 23cm 30mm | 13-347-30 | 81897710018 | FENTEX |
| 79 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Curvo 23cm 38mm | 13-347-38 | 81897710018 | FENTEX |
| 80 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Curvo 23cm 44mm | 13-347-44 | 81897710018 | FENTEX |
| 81 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo Curvo 23cm 50mm | 13-347-50 | 81897710018 | FENTEX |
| 82 | 4 | Contêiner 3/4 Modelo Padrão Não Perfurado com tampa com filtro labirinto e cesto, 475X272X116mm | FX.21.399 | Isento | FENTEX |

|  |  | ITEM 5 - CAIXA OMBRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QT | DESCRITIVO | CÓDIGO | ANVISA | MARCA |
| 1 | 2 | Pinca Anatomica 16cm | 06-100-16 | 81897710023 | FENTEX |
| 2 | 2 | Pinca anatomica dente de rato 16cm | 06-250-16 | 81897710023 | FENTEX |
| 3 | 1 | Pinca Adson, com dente 15cm | 06-270-15 | 81897710023 | FENTEX |
| 4 | 6 | Pinça Arterial Kelly-Rankin, Reta, 16cm | 07-234-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 5 | 6 | Pinça Arterial Kelly-Rankin, Curva, 16cm | 07-235-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 6 | 4 | Pinça Arterial Kocher, Curva, 16cm | 07-321-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 7 | 4 | Pinça Faure, Curva, 20cm | 07-573-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 8 | 2 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 15cm | 09-575-00 | 81897710023 | FENTEX |
| 9 | 2 | Afastador Kocher 23cm 60,0x20mm | 09-295-20 | 81897710023 | FENTEX |
| 10 | 2 | Afastador Kocher 23cm 75,0x30mm | 09-295-30 | 81897710023 | FENTEX |
| 11 | 2 | Afastador Richardson, 24x22mm, 24cm | HB3101 | 81897710012 | FENTEX |
| 12 | 2 | Afastador Richardson, 30x30mm, 24cm | HB3102 | 81897710012 | FENTEX |
| 13 | 2 | Afastador Richardson, 38x38mm, 24cm | HB3103 | 81897710012 | FENTEX |
| 14 | 2 | Afastador Senn-Miller 16cm 7,0 x 8,5 mm romba | 09-187-16 | 81897710023 | FENTEX |
| 15 | 1 | Afastador Fukuda, Grande | HB3676-30 | 81897710012 | FENTEX |
| 16 | 1 | Afastador Fukuda, Pequeno | HB3676-32 | 81897710012 | FENTEX |
| 17 | 1 | Pinça Ossea, Autocentrantes Com Fixação de Rosca 19cm 6.5mm | 13-829-19 | 81897710001 | FENTEX |
| 18 | 1 | Pinça Ossea, Autocentrantes Com Fixação por Rosca 24cm 9.5mm | 13-829-24 | 81897710001 | FENTEX |
| 19 | 1 | Afastador da cápsula do ombro Bankart, 25cm, 1 dente | HB3676-11 | 81897710012 | FENTEX |
| 20 | 1 | Afastador da cápsula do ombro Bankart, 25cm, 2 dente | HB3676-12 | 81897710012 | FENTEX |
| 21 | 1 | Afastador da cápsula do ombro Bankart, 25cm, 3 dente | HB3676-13 | 81897710012 | FENTEX |
| 22 | 1 | Afastador Hohmann 22cm 8mm | 13-695-08 | 81897710018 | FENTEX |
| 23 | 1 | Afastador Hohmann 23.5cm 18mm | 13-695-18 | 81897710018 | FENTEX |
| 24 | 2 | Tesoura de Dissecação Metzenbaum Curva 20cm | 05-231-20 | 81897710017 | FENTEX |
| 25 | 1 | Tesoura de Dissecação Mayo Reta 23cm | 05-170-23 | 81897710017 | FENTEX |
| 26 | 1 | Tesoura de Dissecação Mayo Curva 23cm | 05-171-23 | 81897710017 | FENTEX |
| 27 | 2 | Porta-agulhas Mayo-Hegar, com perfil normal, com videa, 18cm | 11-552-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 28 | 2 | Porta-agulhas Crillewood, com perfil normal, com videa, Reta, 18cm | 11-604-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 29 | 1 | Rugina Lambotte, 21cm, 15mm | 13-627-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 30 | 1 | Rugina Reta, 20cm, 19mm | 13-602-20 | 81897710018 | FENTEX |
| 31 | 6 | Pinça Allis 5:6 dentes, 15cm | 18-104-15 | 81897710001 | FENTEX |
| 32 | 4 | Pinça Backhaus, 13cm | 07-681-13 | 81897710001 | FENTEX |
| 33 | 1 | Contêiner 3/4 Modelo Padrão Não Perfurado com tampa com filtro labirinto e cesto, 475X272X116mm | FX.21.399 | Isento | FENTEX |

|  |  | ITEM 6 - CAIXA DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QT | DESCRITIVO | CÓDIGO | ANVISA | MARCA |
| 1 | 2 | Pinca Anatonica, 18cm | 06-100-18 | 81897710023 | FENTEX |
| 2 | 2 | Pinca anatomica dente de rato 18cm | 06-250-18 | 81897710023 | FENTEX |
| 3 | 2 | Pinca anatomica dente de rato 25cm | 06-250-25 | 81897710023 | FENTEX |
| 4 | 2 | Mayo Hegar Porta Agulha, 14cm, com videa - TC | FX.18.436 | 81897719003 | FENTEX |
| 5 | 2 | Porta-agulhas Mayo-Hegar, com perfil normal, com videa, 20cm | 11-552-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 6 | 5 | Pinça Arterial Kelly, Curva, 14cm | 07-231-14 | 81897710001 | FENTEX |
| 7 | 5 | Pinça Arterial Kelly, Reta, 16cm | 07-234-16 | 81897710001 | FENTEX |
| 8 | 5 | Pinça Allis, 5x6 dentes, 19cm | 18-104-19 | 81897710001 | FENTEX |
| 9 | 5 | Pinça Backhaus, 13cm | 07-681-13 | 81897710001 | FENTEX |
| 10 | 1 | Pinça Cheron 25cm | 08-184-25 | 81897710001 | FENTEX |
| 11 | 4 | Pinça Mixter, 22cm | 07-437-22 | 81897710001 | FENTEX |
| 12 | 4 | Pinça Arterial Rochester, Curva, 24cm | 07-311-24 | 81897710001 | FENTEX |
| 13 | 4 | Pinça Arterial Rochester, Reta, 24cm | 07-310-24 | 81897710001 | FENTEX |
| 14 | 2 | Pinça Arterial Rochester, Curva, 18cm | 07-311-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 15 | 2 | Pinça Arterial Rochester, Reta, 18cm | 07-310-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 16 | 4 | Pinça Faure, curva, 20cm | 07-573-20 | 81897710001 | FENTEX |
| 17 | 1 | Tesoura de Dissecação Mayo, Curva, 17cm | 05-171-17 | 81897710017 | FENTEX |
| 18 | 1 | Tesoura de Dissecação Mayo, Reta, 17cm | 05-170-17 | 81897710017 | FENTEX |
| 19 | 2 | Tesoura de Dissecação Metzenbaum, Curva, 20cm | 05-231-20 | 81897710017 | FENTEX |
| 20 | 1 | Rugina Reta, 20cm, 19mm | 13-602-20 | 81897710018 | FENTEX |
| 21 | 1 | Afastador Cobb, 28cm, 19mm | 13-670-03 | 81897710018 | FENTEX |
| 22 | 2 | Afastador Langenbeck, 22.5cm, 85x15mm | 09-287-22 | 81897710023 | FENTEX |
| 23 | 2 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 15cm | 09-575-00 | 81897710023 | FENTEX |
| 24 | 2 | Afastador Volkmann, 4 pinos, afiado, 22cm | 09-220-04 | 81897710023 | FENTEX |
| 25 | 2 | Pinça Espanhola, de Fixação de Osso Setter, 22cm | 13-795-22 | 81897710001 | FENTEX |
| 26 | 1 | Pinça de fixação de osso Lowman, 18cm | 13-177-18 | 81897710001 | FENTEX |
| 27 | 1 | Sacabocado Stille-Luer, corte de 6mm, reta, 22cm | 13-916-22 | 81897710001 | FENTEX |
| 28 | 1 | Sacabocado Stille-Luer, corte de 6mm, curva, 22cm | 13-917-22 | 81897710001 | FENTEX |
| 29 | 1 | Sacabocado Echlin, ponta fina, 23cm, 3mm | 13-900-03 | 81897710001 | FENTEX |
| 30 | 1 | Gancho Osseo, Agudo, 21.5cm | 09-226-01 | 81897710023 | FENTEX |
| 31 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo, Curvo, 23cm, 15mm | 13-347-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 32 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo 17cm, 8mm - reto | 13-342-08 | 81897710018 | FENTEX |
| 33 | 1 | Formao Lambotte Osteótomo, Reto, 24cm, 15mm | 13-346-15 | 81897710018 | FENTEX |
| 34 | 1 | Cureta Óssea 25cm 5,2mm | 13-530-02 | 81897710018 | FENTEX |
| 35 | 1 | Cureta Óssea Hatfield 28cm 8,5x12.5mm | 13-536-06 | 81897710018 | FENTEX |
| 36 | 1 | Alicate de corte de fio 22cm, com videa | 13-234-22 | 81897710018 | FENTEX |
| 37 | 1 | Alavanca de osso Hohmann, 22cm, 8mm | 13-695-08 | 81897710018 | FENTEX |
| 38 | 1 | Alavanca de osso Hohmann, 23.5cm, 18mm | 13-695-18 | 81897710018 | FENTEX |
| 39 | 1 | Alavanca de osso Hohmann, 25.5cm, 22mm | 13-703-22 | 81897710018 | FENTEX |
| 40 | 1 | Martelo Ombredanne, 550g, 24cm | 13-404-24 | 81897710023 | FENTEX |
| 41 | 1 | Contêiner 3/4 Modelo Padrão Não Perfurado com tampa com filtro labirinto e cesto, 475X272X138mm | FX.21.400 | Isento | FENTEX |

Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação

Declaramos que estamos de acordo com todos os termos do edital.

_____________________________

Marcelo Roberto Mergulhão
Socio Diretor