Total de peças: 35 peças + 1caixa

CAIXA:  CRANIO

Cor:

| Item | Qtde | Descrição | Codigo CHS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Container Alumínio 470 mm comp. X 274 mm larg. X 90 mm alt. Tampa Verde. | CRANIO 1 |
| 02 | 1 | Afastador Autostático Jansen ponta garra 3x4 dentes Rombos 100 mm comp. | CRANIO 1.1 |
| 03 | 1 | Afastador Autostático Jansen ponta garra 3x4 dentes Rombos 100 mm comp. | CRANIO 1.2 |
| 04 | 1 | Afastador Autostático Weitlaner reta garra 3x4 dentes Rombos 130 mm comp. | CRANIO 1.3 |
| 05 | 1 | Afastador Autostático Mollison curvo garras 4x4 dentes Agudos 155 mm comp. | CRANIO 1.4 |
| 06 | 1 | Afastador Autostático Gelpi curvo c/ ponta em Gancho Agudo 135 mm comp. | CRANIO 1.5 |
| 07 | 1 | Afastador Autostático Gelpi curvo c/ ponta em Gancho Agudo 135 mm comp. | CRANIO 1.6 |
| 08 | 1 | Gancho retrator Gillies p/dura-máter ponta curva e aguda 180 mm comp. | CRANIO 1.7 |
| 09 | 1 | Gancho retrator Gillies p/dura-máter ponta curva e aguda 180 mm comp. | CRANIO 1.8 |
| 10 | 1 | Espátula maleável lâmina c/ Largura 12 mm X 200 mm | CRANIO 1.9 |
| 11 | 1 | Espátula maleável lâmina c/ Largura 12 mm X 200 mm | CRANIO 1.10 |
| 12 | 1 | Espátula maleável lâmina c/ Largura 17 mm X 200 mm | CRANIO 1.11 |
| 13 | 1 | Espátula maleável lâmina c/ Largura 17 mm X 200 mm | CRANIO 1.12 |
| 14 | 1 | Espátula maleável lâmina c/ Largura 25 mm X 250 mm | CRANIO 1.13 |
| 15 | 1 | Espátula maleável lâmina c/ Largura 25 mm X 250 mm | CRANIO 1.14 |
| 16 | 1 | Pinça Goiva Ruskin dupla Articulação curva corte 6 mm 190 mm de comp. | CRANIO 1.15 |
| 17 | 1 | Pinça Goiva Lempert ponta reta corte de 2 mm de largura 200mm comp. | CRANIO 1.16 |
| 18 | 1 | Pinça Goiva Luer ponta curva corte de 8 mm de largur 180mm comp. | CRANIO 1.17 |
| 19 | 1 | Pinça Goiva Stille dupla articulação, angulo 60° corte 6 mm 235mm comp. | CRANIO 1.18 |
| 20 | 1 | Pinça Goiva Leksell-Stille dupla articulação discreto Â 7 mm x 240 mm comp. | CRANIO 1.19 |
| 21 | 1 | Pinça Goiva Stille – Ruskin dupla articulação reta 8 mm Larg x 240 mm comp. | CRANIO 1.20 |
| 22 | 1 | Pinça Goiva Luer-Stille dupla articulação reta 10mm de larg. e 225 mm comp. | CRANIO 1.21 |
| 23 | 1 | Pinça puncionadora Love-Gruenwal ponta reta concha cortante 3X10mm 180 mm comp. | CRANIO 1.22 |
| 24 | 1 | Pinça puncionadora Love-Gruenwal ponta reta concha cortante 3X10mm 180 mm comp. | CRANIO 1.23 |
| 25 | 1 | Pinça puncionadora Oldeberg ponta reta concha cortante 7,0 de diâmetro180 mm comp. | CRANIO 1.24 |
| 26 | 1 | Dissector Penfield Nº1 duplo um lado cureta, outro lamina 6 mm larg.195 mm comp. | CRANIO 1.25 |
| 27 | 1 | Dissector Penfield Nº2 duplo um lado cureta, outro lamina 6 mm larg.195 mm comp. | CRANIO 1.26 |
| 28 | 1 | Dissector Penfield Nº5 duplo laminas c/9 mm de larg. 290 mm comp. | CRANIO 1.27 |
| 29 | 1 | Periostótomo Cottle lâmina curva de 8 mm de larg. 195 mm comp. | CRANIO 1.28 |
| 30 | 1 | Periostótomo Lambotte lâmina curva de 15 mm de larg. 215 mm comp. | CRANIO 1.29 |
| 31 | 1 | Periostótomo Kramer lâmina curva de 10 mm de larg. 190 mm comp. | CRANIO 1.30 |
| 32 | 1 | Cureta Óssea Daubenspeck concha cortante oval, 8 mm larg. 200 mm comp. | CRANIO 1.31 |
| 33 | 1 | Cureta Óssea Daubenspeck concha cortante oval 3,6mm larg. 200 mm comp. | CRANIO 1.32 |
| 34 | 1 | Cureta Óssea Daubenspeck concha cortante oval 4,4mm larg. 200 mm comp. | CRANIO 1.33 |
| 35 | 1 | Cureta Óssea Daubenspeck concha cortante oval 5,2mm larg. 200 mm comp. | CRANIO 1.34 |
| 36 | 1 | Cureta Óssea Daubenspeck concha cortante oval 5,2mm larg. 200 mm comp. | CRANIO 1.35 |