Total de peças: 51 peças + 1caixa

CAIXA:  GASTRO BASICA

Cor:

| Item | Qtde | Descrição | Codigo CHS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2 | Container alumínio anodizado, fundo não perfurado; retangular,470mm x274mm)x120mm;alças laterais p/ transporta tampa Ouro. | Gastr básica 1 |
| 02 | 1 | Pinça Cheron, pontas anguladas e serrilhadas, 240mm | Gastr básica 1/1 |
| 03 | 1 | Pinça p/ campos Backaus, pontas formato de bola,140mm | Gastr básica 1/2 |
| 04 | 1 | Pinça p/ campos Backaus, pontas formato de bola,140mm | Gastr.básica 1/3 |
| 05 | 1 | Pinça p/ campos Backaus, pontas formato de bola,140mm | Gastr.básica 1/4 |
| 06 | 1 | Pinça p/ campos Backaus, pontas formato de bola,140mm | Gastr.básica 1/5 |
| 07 | 1 | Pinça p/ campos Backaus, pontas formato de bola | Gastr.básica 1/6 |
| 08 | 1 | Pinça p/ campos Backaus, pontas formato de bola | Gastr.básica 1/7 |
| 09 | 1 | Pinça p/ campos Backaus, pontas formato de bola,140mm | Gastr.básica 1/8 |
| 10 | 1 | Pinça p/ campos Backaus, pontas formato de bola,140mm | Gastr.básica 1/9 |
| 11 | 1 | Cabo de Bisturi No.4, 135mm | Gastr.básica 1/10 |
| 12 | 1 | Cabo de Bisturi No.3, 125mm | Gastr.básica 1/11 |
| 13 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas largas e serrilhadas, 250mm. | Gastr. básica 1/12 |
| 14 | 1 | Pinça Anatômica Standard, ponta serrilhada larga e 200mm | Gastr. básica 1/13 |
| 15 | 1 | Pinça Anatômica Standard, ponta serrilhada larga e 180mm | Gastr. básica 1/14 |
| 16 | 1 | Pinça Anatômica pontas largas com 1 x 2 dentes, 250mm | Gastr. básica 1/15 |
| 17 | 1 | Pinça Anatômica pontas largas com 1 x 2 dentes, 200mm | Gastr. básica 1/16 |
| 18 | 1 | Pinça Anatômica pontas largas com 1 x 2 dentes, 180mm | Gastr. básica 1/17 |
| 19 | 1 | Pinça De Bakey, atraumática e 2,0mm de larg., 200mm . | Gastr. básica 1/18 |
| 20 | 1 | Pinça De Bakey, atraumática e 2,0mm de larg., 240mm | Gastr. básica 1/19 |
| 21 | 1 | Tesoura dissecção Mayo-Stille ponta reta e romba 170 mm | Gastr. básica 1/20 |
| 22 | 1 | Tesoura dissecção Mayo-Stille ponta curva e romba 170 mm | Gastr. básica 1/21 |
| 23 | 1 | Tesoura dissecção Mayo ponta curva e romba 215 mm | Gastr. básica 1/22 |
| 24 | 1 | Tesoura dissecção Metzenbaun ponta curva e romba 180 mm | Gastr. básica 1/23 |
| 25 | 1 | Tesoura dissecção Metzenbaun ponta curva e romba 200 mm | Gastr. básica 1/24 |
| 26 | 1 | Tesoura dissec. Nelson-Metzenbaun ponta curva e romba 230 mm | Gastr. básica 1/25 |
| 27 | 1 | Porta Agulha Hegar-Mayo, pontas com wídia de 0,5mm, 150mm | Gastr. básica 1/26 |
| 28 | 1 | Porta Agulha Hegar-Mayo, pontas com wídia de 0,5mm, 185mm | Gastr. básica 1/27 |
| 29 | 1 | Porta Agulha Hegar-Mayo, pontas com wídia de 0,5mm, 205mm | Gastr. básica 1/28 |
| 30 | 1 | Porta Agulha Hegar, pontas com wídia de 0,5mm, 245mm | Gastr. básica 1/29 |
| 31 | 1 | Pinça hemostática Halsted-Mosquito,curvas 125mm | Gastr. básica 1/30 |
| 32 | 1 | Pinça hemostática Halsted-Mosquito,curvas 125mm | Gastr. básica 1/31 |
| 33 | 1 | Pinça hemostática Halsted-Mosquito,curvas 125mm | Gastr. básica 1/32 |
| 34 | 1 | Pinça hemostática Halsted-Mosquito,curvas 125mm | Gastr. básica 1/33 |
| 35 | 1 | Pinça hemostática Halsted-Mosquito, retas 125mm | Gastr. básica 1/34 |
| 36 | 1 | Pinça hemostática Halsted-Mosquito, retas 125mm de comprimento | Gastr. básica 1/35 |
| 37 | 1 | Pinça hemostática Halsted-Mosquito, retas 125mm | Gastr. básica 1/36 |
| 38 | 1 | Pinça hemostática Halsted-Mosquito, retas 125mm | Gastr. básica 1/37 |
| 39 | 1 | Pinça hemostática Halsted-Mosquito, retas 125mm | Gastr. básica 1/38 |
| 40 | 1 | Pinça hemostática Halsted-Mosquito, retas 125mm | Gastr. básica 1/39 |
| 41 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas curvas, 160mm | Gastr. básica 1/40 |
| 42 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas curvas, 160mm | Gastr. básica 1/41 |
| 43 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas curvas, 160mm | Gastr. Básica 1/42 |
| 44 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas curvas, 160mm | Gastr. básica 1/43 |
| 45 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas curvas, 160mm | Gastr. básica 1/44 |
| 46 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas curvas, 160mm | Gastr. básica 1/45 |
| 47 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas curvas, 160mm | Gastr. básica 1/46 |
| 48 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas curvas, 160mm | Gastr. básica 1/47 |
| 49 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas retas, 160mm | Gastr. básica 1/48 |
| 50 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas retas, 160mm | Gastr. básica 1/49 |
| 51 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas retas, 160mm | Gastr. básica 1/50 |
| 52 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas retas, 160mm | Gastr. básica 1/51 |
| 53 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas retas, 160mm | Gastr. básica 1/52 |
| 54 | 1 | Pinça hemostática Rankin- Kelly, pontas retas, 160mm | Gastr. básica 1/53 |
| 55 | 1 | Pinça hemostática Kocher-Ochsner, pontas retas 160mm | Gastr. básica 1/54 |
| 56 | 1 | Pinça hemostática Kocher-Ochsner, pontas retas 160mm | Gastr. básica 1/55 |
| 57 | 1 | Pinça hemostática Kocher-Ochsner, pontas retas 160mm | Gastr. básica 1/56 |
| 58 | 1 | Pinça hemostática Kocher-Ochsner, pontas retas 160mm | Gastr. básica 1/57 |
| 59 | 1 | Pinça hemostática Kocher-Ochsner, pontas retas 185mm | Gastr. básica 1/58 |
| 60 | 1 | Pinça hemostática Kocher-Ochsner, pontas retas 185mm | Gastr. básica 1/59 |
| 61 | 1 | Pinça hemostática Kocher-Ochsner, pontas retas 200mm | Gastr. básica 1/60 |
| 62 | 1 | Pinça hemostática Kocher-Ochsner, pontas retas 200mm | Gastr. básica 1/61 |
| 63 | 1 | Pinça hemostática Kocher-Ochsner, pontas curvas 200mm | Gastr. básica 1/62 |
| 64 | 1 | Pinça hemostática Kocher-Ochsner, pontas curvas 200mm | Gastr. básica 1/63 |
| 65 | 1 | Pinça p/ apreensão de tecidos Allis, pontas c/ 5 x 6 dentes,155mm | Gastr. básica 1/64 |
| 66 | 1 | Pinça p/ apreensão de tecidos Allis, pontas c/ 5 x 6 dentes,155mm | Gastr. básica 1/65 |
| 67 | 1 | Pinça p/ apreensão de tecidos Allis, pontas c/ 5 x 6 dentes,155mm | Gastr. básica 1/66 |
| 68 | 1 | Pinça p/ apreensão de tecidos Allis, pontas c/ 5 x 6 dentes,155mm | Gastr. básica 1/67 |
| 69 | 1 | Pinça hemostática Crafoord, pontas curvas e serrilhadas, 245mm | Gastr. básica 1/68 |
| 70 | 1 | Pinça hemostática Crafoord, pontas curvas e serrilhadas, 245mm | Gastr. básica 1/69 |
| 71 | 1 | Pinça p/ dissecção ligadura O'Shaugnsy curva serrilhada 200mm | Gastr. básica 1/70 |
| 72 | 1 | Pinça p/ dissecção ligadura O'Shaugnessy curva serrilhada 200mm | Gastr. básica 1/71 |
| 73 | 1 | Pinça p/ dissecção ligadura Mixter, ponta fina curva serrilha 230mm | Gastr. básica 1/72 |
| 74 | 1 | Pinça p/ dissecção ligadura Mixter, ponta fina curva serrilha 230mm . | Gastr. básica 1/73 |
| 75 | 1 | Pinça p/ dissecção ligadura Overholt, ponta fina curva serrilha 210mm | Gastr. básica 1/74 |
| 76 | 1 | Pinça p/ dissecção ligadura Overholt, ponta fina curva serrilha 210mm | Gastr. básica 1/75 |
| 77 | 1 | Pinça p/ dissecção ligadura Overholt, ponta fina curva serrilha 210mm | Gastr. básica 1/76 |
| 78 | 1 | Pinça p/ dissecção ligadura Overholt, ponta fina curva serrilha 210mm | Gastr. básica 1/77 |
| 79 | 1 | Pinça para apreensão de tecidos Babcok, 155mm | Gastr. básica 1/78 |
| 80 | 1 | Pinça para apreensão de tecidos Babcok, 155mm | Gastr. básica 1/79 |
| 81 | 1 | Pinça para apreensão de tecidos Babcok, 170mm | Gastr. básica 1/80 |
| 82 | 1 | Pinça para apreensão de tecidos Babcok, 170mm | Gastr. básica 1/81 |
| 83 | 1 | Pinça apreensão tecidos Collin reta fenestrada serrilhada 160mm comp. | Gastr. básica 1/82 |
| 84 | 1 | Pinça apreensão tecidos Collin reta fenestrada serrilhada 160mm comp. | Gastr. básica 1/83 |
| 85 | 1 | Pinça apreensão tecido Foerster-Ballanger curva fenestrada serrilha 245mm | Gastr. básica 1/84 |
| 86 | 1 | Pinça apreensão tecido Foerster-Ballanger reta fenestrada serrilha 245mm | Gastr. básica 1/85 |
| 87 | 1 | Afastador Farabeuf duplos,medindo 150mm | Gastr. básica 1/86 |
| 88 | 1 | Afastador Farabeuf duplos,medindo 150mm | Gastr. básica 1/87 |
| 89 | 1 | Afastador Richardson, válvula c/ lâmina de 47 x 21mm, 240mm | Gastr. básica 1/88 |
| 90 | 1 | Afastador Richardson, válvula c/ lâmina de 47 x 21mm, 240mm | Gastr. básica 1/89 |
| 91 | 1 | Válvula de Doyen, lâmina com dimensões de 45mm x 60mm, 240mm | Gastr. básica 1/90 |
| 92 | 1 | Válvula de Doyen, lâmina com dimensões de 45mm x 90mm, 240mm | Gastr. básica 1/91 |
| 93 | 1 | Válvula de Doyen, lâmina com dimensões de 45mm x 120mm 240mm | Gastr. básica 1/92 |
| 94 | 1 | Válvula de Doyen, lâmina com dimensões de 60mm x 90mm, 240mm | Gastr. básica 1/93 |
| 95 | 1 | Válvula Doyen, lâmina com dimensões de 60mm x 120mm, 240mm | Gastr. básica 1/94 |
| 96 | 1 | Espátula maleável abdominal, dimensões de 30mm larg. x 330mm de | Gastr. básica 1/95 |
| 97 | 1 | Espátula maleável abdominal,dimensões de 40mm larg. x 330mm de | Gastr. básica 1/96 |
| 98 | 1 | Espátula maleável abdominal, dimensões de 50mm larg. x 330mm | Gastr. básica 1/97 |
| 99 | 1 | Espátula abdominal-intestinal Reverdin (sapata) 63 x 45mm 285mm | Gastr. básica 1/98 |
| 100 | 1 | Afastador abdominal Balfour acompanha válvula suprapúbica | Gastr. básica 1/99 |
| 101 | 1 | Cânula sucção Yankauer ponta chuveiro rosca 285mm de comp c/mandril | Gastr. básica 1/100 |
| 102 | 1 | Clamp vascular De Bakey angulada em 60º atraumática 230mm | Gastr. básica 1/101 |
| 103 | 1 | Clamp De Bakey- Satinsky para oclusão tangencial, com 245mm de comp. | Gastr. básica 1/102 |
| 104 | 1 | Clamp De Bakey- Satinsky para oclusão tangencial, com 245mm | Gastr. básica 1/103 |
| 105 | 1 | Clamp Wertheim, parte funcional angulada em 90º, 250mm | Gastr. básica 1/104 |
| 106 | 1 | Clamp intestinal Kocher, para colpostase reto 250mm | Gastr. básica 1/105 |
| 107 | 1 | Clamp intestinal Kocher, para colpostase reto 250mm | Gastr. básica 1/106 |
| 108 | 1 | Clamp intestinal Kocher, para colpostase curvo 250mm | Gastr. básica 1/107 |
| 109 | 1 | Clamp intestinal Kocher, para colpostase curvo 250mm | Gastr. básica 1/108 |