Total de peças: 92 pçs + 1caixa

CAIXA:  GASTRO  Nº1

Cor:  1ª AMARELO

2ªAZUL ROYAL/ BRANCO DIAG

|  | Qtde | Descrição | Codigo CHS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Caixa grande (50x21x10) | GASTRO Nº Nº1 |
| 02 | 02 | Afastador Farabeuf 15cm | GASTRO 1-1 e 2 |
| 03 | 02 | Afastador Farabeuf 15,5cm | GASTRO 1-3 e 4 |
| 04 | 01 | Cabo bisturí nº4 | GASTRO 1-5 |
| 05 | 02 | Clamp intestinal curvo 22cm/24,5cm | GASTRO 1-6 e7 |
| 06 | 02 | Clamp intestinal reto 25cm | GASTRO 1-8 e9 |
| 07 | 02 | Pinça Allis 15cm | GASTRO 1-10 e 11 |
| 08 | 02 | Pinça Allis 19cm/ 23cm | GASTRO 1-12 e 13 |
| 09 | 03 | Pinça Anatômica dente de rato 18cm, 25cm e 30cm | GASTRO 1-14 ao 16 |
| 10 | 03 | Pinça Anatômica Dissecção (Debakey) 18cm, 24,5cm e 30cm | GASTRO 1-17 e 19 |
| 11 | 03 | Pinça Anatomica Serrilhada 18cm, 25cm e 30cm | GASTRO 1-20 e 22 |
| 12 | 02 | Pinça Babcock 16cm | GASTRO 1-23 e 24 |
| 13 | 02 | Pinça Babcock 25cm | GASTRO 1-25 e 26 |
| 14 | 06 | Pinça Backhaus 13cm | GASTRO 1-27 ao 32 |
| 15 | 02 | Pinça Rochester Pean curva 24cm | GASTRO 1-33 e 34 |
| 16 | 01 | Pinça Debakey angulada | GASTRO 1-35 |
| 17 | 02 | Pinça Duval 22cm | GASTRO 1-36 e 37 |
| 18 | 01 | Pinça Foerster reta 25cm | GASTRO 1-38 |
| 19 | 01 | Pinça Foerster curva 24cm | GASTRO 1-39 |
| 20 | 06 | Pinça Mosquito curva 12cm | GASTRO 1-40 e 45 |
| 21 | 06 | Pinça Mosquito reta 12cm | GASTRO 1-46 e 51 |
| 22 | 06 | Pinça Kelly curva 14cm | GASTRO 1-52 e 57 |
| 23 | 06 | Pinça Kelly reta 16cm | GASTRO 1-58 e 63 |
| 24 | 02 | Pinça Kocher curva 24cm | GASTRO 1-64 e 65 |
| 25 | 02 | Pinça Kocher reta 20cm | GASTRO 1-66 e 67 |
| 26 | 02 | Pinça Mixter 18cm | GASTRO 1-68 e 69 |
| 27 | 02 | Pinça Mixter 24cm/ 24,5cm | GASTRO 1-70 e 71 |
| 28 | 02 | Pinça Nelson 23cm/24cm | GASTRO 1-72 e 73 |
| 29 | 02 | Pinça Satinsky 25cm/27cm | GASTRO 1-74 e 75 |
| 30 | 01 | Aspirador Yankauer 27cm | GASTRO 1-76 |
| 31 | 04 | Porta Agulha Mayo Hegar c/wídea 20cm, 23cm, 26cm e 27cm | GASTRO 1-77 ao 80 |
| 32 | 01 | Tesoura Mayo curva 17cm | GASTRO 1-81 |
| 33 | 01 | Tesoura Mayo reta 23cm | GASTRO 1-82 |
| 34 | 02 | Tesoura Metzembaum curva 23cm, 30cm | GASTRO 1-83 e 84 |
| 35 | 02 | Tesoura Metzembaum reta 23cm, 30cm | GASTRO 1-85 e 86 |
| 36 | 01 | Espatula maleavel M | GASTRO 1-87 |
| 37 | 01 | Espatula maleavel G | GASTRO 1-88 |
| 38 | 02 | Afastador Doyen M | GASTRO 1-89 e 90 |
| 39 | 02 | Afastador Doyen G | GASTRO 1-91 e 92 |