01 -HB 490-12- Baioneta

01 -HB 1097 |STANDARD NO. 7-Cabo de bisturi longo n 07

01 -HB 1369-01- Ângulo reto com bola na ponta

01 -HB 1394-03 blunt-- Ângulo reto sem bola na ponta

01 -HB 1344-04 curved Mallis- Dissector delicado

01 -HB 1404-20 Dissector olivercrona

01 -HB 1450-20 - 20,0 cm/8” - 2 x 10 mm Pinça love reta fina

01 -HB 1470-20 - 20,0 cm/8” - 4 x 10 mm Pinça love reta

01 -HB 1471-20 - 20,0 cm/8” - 4 x 10 mm Pinça love para cima

01 -HB 1472-20 - 20,0 cm/8” - 4 x 10 mm Pinça love para baixo

01 -HB 1483-01 - 20,0 cm/8" - 40° upwards cutting - 1mm kerrinson

01 -HB 1483-02 - 20,0 cm/8" - 40° upwards cutting - 2mm kerrison

01 -HB 1483-03 - 20,0 cm/8" - 40° upwards cutting - 3mm kerrison

01 -HB 1572-00 - – Afastador de Caspar transversal

01 -HB 1572-01 – Afastador de Caspar longitudinal

Lâminas para afastador de caspar com dente

02 HB 1587-35 - 45 x 24 mm

02 HB 1587-36 - 50 x 24 mm

02 HB 1587-37 - 55 x 24 mm

02 HB 1587-38 - 60 x 24 mm

02 HB 1587-39 - 65 x 24 mm

Lâminas para afastador de caspar sem dente

02 HB 1588-35 - 45 x 24 mm

02 HB 1588-36 - 50 x 24 mm

02 HB 1588-37 - 55 x 24 mm

02 HB 1588-38 - 60 x 24 mm

02 HB 1588-39 - 65 x 24 mm

02 HB 1595-21 distrator de corpo vertebral esquerdo

02 HB 1595-22 distrator de corpo vertebral direito

HB 1595-01 Chave aplicadora de parafuso de corpo

04- HB 1596-02 - 14,0 mm – parafuso de corpo vertebral

04- HB 1596-03 - 16,0 mm – parafuso de corpo vertebral

02- HB 1596-01- 12,0 mm – parafuso de corpo vertebral

01-HB 2670-65 - 200mm/1.5mm bico de aspirador

01-HB 2670-67 - 200mm/2.3mm bico de aspirador

01-HB 2670-52 - 160mm/4.0mm bico de aspirador

langenbeck

02- HB 3090 - 24 x 6 mm

02- HB 3094 - 40 x 11 mm

02- HB 3095 - 55 x 11 mm

02- HB 3096 - 70 x 14 mm

01 -HB 3196 – blunt 16,5 cm/6½

01 -HB 3498 - with double end, 11 mm and 14 mm 22,0 cm/8¾”

Osteotomo reto

01 -HB 3488-04 - 18,0 cm/7” 4mm

01 -HB 3488-06 - 18,0 cm/7” 6mm

01 -HB 3488-10 - 18,0 cm/7” 10mm

01 -HB 3576-04 - 4,0 mm

01 -HB 3600 | LANGENBECK - 19,0 cm/7½”

Curetas

01 -HB 3587-40 – 2,5mm – straight

01 -HB 3588-40 - 2,5mm – curved

01 -HB 3587-02 - 5,0mm – straight

01 -HB 3588-02 - 5,0mm – curved

01 -HB 3587-06 - 9,0mm – straight

01 -HB 3588-06 - 9,0mm – curved

01 -HB 3619-05 - 20,0 cm/8”

01 -HB 3682-30 | COLLIN - 20,0 cm/8” 30 mm Ø 220 g

01 -HB 3758-04 - LEKSELL-STILLE - 24,0 cm/9½”

01 -HB 3784 - SMITH-PETERSEN - 19,0 cm/7½” straight