|  |  | PROPOSTA COMERCIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Hospital das Clínicas - HCIC |  | Data: | 15.09.2025 |  |  |
| A/C | Enfa. Francisca |  | Número | CTC024.25 |  |  |
| Cont | QTD | Caixa de Instrumental | Valor por Caixa | Valor Total |  |  |
| 1 | 1 | CAIXA Estrabismo NOVA | R$ 46.369,20 | R$ 46.369,20 |  |  |
| 2 | 1 | Caixa Glaucoma Congênito NOVA | R$ 38.170,80 | R$ 38.170,80 |  |  |
|  |  | TOTAL |  | R$ 84.540,00 |  |  |
| CONDIÇÕES COMERCIAIS: |  |  |  |  |  |  |
| Marca |  | Fentex |  |  |  |  |
| Procedência |  | Estados Unidos (Frete e IPI inclusos) |  |  |  |  |
| Prazo de Entrega |  | 120 dias |  |  |  |  |
| Prazo de Pagamento |  | 28 dias |  |  |  |  |
| Validade da Proposta |  | 60 dias |  |  |  |  |
| Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação |  |  |  |  |  |  |

| COMPOSIÇÕES DAS CAIXAS: |  |
| --- | --- |

| Pinças para reposição das Caixas de Glaucoma I e II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CODIGO | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | E30-461 | FX.22.323 | Pinça Anatômica Mc Pherson, pontas anguladas em 60º, plataforma de apreensão com 8mm de extensão, 9cm de comprimento | 1 | R$ 2.103,60 | R$ 2.103,60 |
| 2 | E30-241 | FX.20.760 | Micro pinça anatômica Fechtner, para conjuntiva, pontas retas com anéis distais com diâmetro de 1,2mm, hastes com furos para apoio digital, 10,5cm de comprimento | 1 | R$ 2.889,60 | R$ 2.889,60 |
| 3 | E30-427 | FX.24.150 | Pinça delicada, curva e lisa | 1 | R$ 1.578,00 | R$ 1.578,00 |
| 4 | E30-047T | FX.22.313 | Pinça para Colibri em titânio | 2 | R$ 3.471,60 | R$ 6.943,20 |
| 5 | E35-233 | FX.24.337 | Micro Porta Agulha Barraquer, pontas finas e curvas, cabos redondos com travas, 13.5cm de comprimento | 1 | R$ 3.769,20 | R$ 3.769,20 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 17.283,60 |
| Estrabismo |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CODIGO | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNIT | VALOR UNIT |
| 1 | ES40104 | FX.23.818 | Blefarostato Lieberman, autostático, articulado, hastes laterais com lâminas maciças, tamanho adulto | 1 | R$ 1.341,60 | R$ 1.341,60 |
| 2 | E30-456 | FX.20.749 | Micro pinça anatômica Jaffe, pontas retas, finas, com plataforma lisa de 0,6mm de extensão e 1 x 2 dentes com fechamento em 90º de 0.12mm de largura, 10.5cm de comprimento | 1 | R$ 3.145,20 | R$ 3.145,20 |
| 3 | E30-233 | FX.20.750 | Micro pinça anatômica Lester, pontas retas, finas, com plataforma lisa de 0.6mm de extensão e 2 x 3 dentes com fechamento em 90º de 0.6mm de largura, 11cm de comprimento | 1 | R$ 1.473,60 | R$ 1.473,60 |
| 4 | E30-241 | FX.20.760 | Micro pinça anatômica Fechtner, para conjuntiva, pontas retas com anéis distais com diâmetro de 1,2mm, hastes com furos para apoio digital, 10,5cm de comprimento | 1 | R$ 2.889,60 | R$ 2.889,60 |
| 5 | E25-333 | FX.24.097 | Micro Tesoura Westcott, lâminas afiladas, com pontas curvas e rombas, 10.5cm de comprimento | 1 | R$ 2.612,40 | R$ 2.612,40 |
| 6 | E25-564 | FX.24.102 | Tesoura de Stevens, para tenotomia, lâminas com pontas afiladas, retas e rombas, 10.5cm de comprimento | 1 | R$ 895,20 | R$ 895,20 |
| 7 | E35-231 | FX.24.100 | Micro Porta Agulha Barraquer, pontas finas e curvas, cabos redondos sem travas, 13.5cm de comprimento | 1 | R$ 3.261,60 | R$ 3.261,60 |
| 8 | E40-110 | FX.23.842 | Afastador Desmarres, válvula com lâmina curva com 11mm de largura, 14cm de comprimento | 1 | R$ 841,20 | R$ 841,20 |
| 9 | E40-113 | FX.23.843 | Afastador Desmarres, válvula com lâmina curva com 13mm de largura, 14cm de comprimento | 1 | R$ 841,20 | R$ 841,20 |
| 10 | E40-782 | FX.20.702 | Gancho Jameson para músculo, ponta angulada plana com extremidade arredondada, tamanho pequeno, 13,5 cm de comprimento | 1 | R$ 912,00 | R$ 912,00 |
| 11 | E40-783 | FX.24.500 | Gancho Jameson para músculo, ponta angulada plana com extremidade arredondada, tamanho grande, 13,5 cm de comprimento | 1 | R$ 912,00 | R$ 912,00 |
| 12 | E40-771 | FX.24.491 | Gancho Graefe nº1 para estrabismo, ponta angulada, cilíndrica, pequena e extremidade romba, cabo retangular, 14 cm de comprimento | 1 | R$ 807,60 | R$ 807,60 |
| 13 | E40-772 | FX.24.492 | Gancho Graefe nº2 para estrabismo, ponta angulada, cilíndrica, média e extremidade romba, cabo retangular, 14 cm de comprimento | 1 | R$ 807,60 | R$ 807,60 |
| 14 | E40-773 | FX.24.493 | Gancho Graefe nº3 para estrabismo, ponta angulada, cilíndrica, grande e extremidade romba, cabo retangular, 14 cm de comprimento | 1 | R$ 807,60 | R$ 807,60 |
| 15 | E40-777 | FX.20.887 | Gancho Gass para descolamento de Retina, ponta angulada plana com orifício oval na extremidade de 1,5mm, 14cm de comprimento | 1 | R$ 1.244,40 | R$ 1.244,40 |
| 16 | E30-902 | FX.24.310 | Pinça hemostática Halsted- Mosquito, pontas retas e serrilhadas, 12.5cm de comprimento | 2 | R$ 463,20 | R$ 926,40 |
| 17 | E40-554 | FX.20.724 | Compasso Castroviejo, pontas retas e finas, escala graduada de 0 a 20mm, parafuso rosqueado para fixação | 1 | R$ 2.752,80 | R$ 2.752,80 |
| 18 | E20-301 | FX.24.627 | Cânula Simcoe, para irrigação e aspiração, dupla, tubo de extensão em silicone, invertida, conexão modelo Luer-Lockcalibre de 23ga | 1 | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 |
| 19 | E30-736T | FX.23.761 | Clamp Putterman, para ressecção muscular, em Titânio, lâminas com extremidades transversais com 03 furos e 03 pinos de encaixe e 24mm de extensão, trava de fechamento, 9.5cm de comprimento | 1 | R$ 4.838,40 | R$ 4.838,40 |
| 20 | E45-420 | FX.41.704 | Cesto EZWash para acondicionamento de materiais, fabricado em aço inox em malha recortada plana com dimensões de 245mm de profundidade x 245mm de largura x 60mm de altura com tampa e trava, possui suportes internos de silicone para fixação dos instrumentos e tampa articulada de fechamento | 1 | R$ 13.462,80 | R$ 13.462,80 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 46.369,20 |
| Glaucoma Congênito |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CODIGO | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNIT | VALOR UNIT |
| 1 | E40-011 | FX.23.770 | Espéculo ocular Barraquer, autostático, aramado, lâminas fenestradas, tamanho adulto | 1 | R$ 273,60 | R$ 273,60 |
| 2 | E40-012 | FX.23.771 | Espéculo ocular Barraquer, autostático, aramado, lâminas fenestradas, tamanho infantil | 1 | R$ 273,60 | R$ 273,60 |
| 3 | E40-013 | FX.23.772 | Espéculo ocular Barraquer, autostático, aramado, lâminas fenestradas, tamanho recém - nascido | 1 | R$ 292,80 | R$ 292,80 |
| 4 | E30-447 | FX.20.749 | Micro pinça anatômica Jaffe, pontas curvas, finas, com plataforma lisa de 0,6mm de extensão, 10.5cm de comprimento | 1 | R$ 2.078,40 | R$ 2.078,40 |
| 5 | E30-061 | FX.22.324 | Micro pinça anatômica Barraquer- Colibri, pontas anguladas em 90º com plataforma de 3mm, 1 x 2 dentes em ângulo de 90º com 0,12mm de largura, hastes com extremidades afiladas e curvas, 7.5cm de comprimento | 1 | R$ 3.418,80 | R$ 3.418,80 |
| 6 | E30-241 | FX.20.760 | Micro pinça anatômica Fechtner, para conjuntiva, pontas retas com anéis distais com diâmetro de 1,2mm, hastes com furos para apoio digital, 10,5cm de comprimento | 1 | R$ 2.889,60 | R$ 2.889,60 |
| 7 | E30-461 | FX.22.323 | Micro pinça anatômica McPherson, pontas anguladas finas com plataforma de 7mm de extensão, pino guia entre as hastes, 10cm de comprimento | 1 | R$ 2.103,60 | R$ 2.103,60 |
| 8 | E25-334 | FX.24.098 | Micro Tesoura Westcott, lâminas com pontas curvas, afiladas e rombas, hastes com cabos planos, 11cm de comprimento | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 9 | E35-231 | FX.24.333 | Micro Porta-Agulha Barraquer-Troutman, pontas curvas e afiladas com dimensões de 0,6mm x 9mm, cabos redondos de 9mm de diâmetro sem trava, 9cm de comprimento | 1 | R$ 3.261,60 | R$ 3.261,60 |
| 10 | E15-409 | FX.22.318 | Espátula Barraquer, para Íris, lâmina plana angulada com 0,50mm de largura, cabo redondo, 13cm de comprimento | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 11 | E40-992 | FX.24.037 | Punch Kelly para trabeculoplastia, articulado, ponta em formato de guilhotina com diâmetro de 1mm, corte de 0.5mm ,13cmm de comprimento | 1 | R$ 6.573,60 | R$ 6.573,60 |
| 12 | E20-301 | FX.24.627 | Cânula Simcoe, para irrigação e aspiração, dupla, tubo de extensão em silicone, invertida, conexão modelo Luer-Lockcalibre de 23ga | 1 | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 |
| 13 | E40-928 | FX.20.896 | Trabeculótomo Harms, pontas duplas paralelas, anguladas em 90º para direita, com 9mm de extensão e 3mm de distância entre elas, extremidades agudas, cabo redondo, 4.8cm de comprimento | 1 | R$ 789,60 | R$ 789,60 |
| 14 | E40-929 | FX.20.897 | Trabeculótomo Harms, pontas duplas paralelas, anguladas em 90º para esquerda, com 9mm de extensão e 3mm de distância entre elas, extremidades agudas, cabo redondo, 4.8cm de comprimento | 1 | R$ 789,60 | R$ 789,60 |
| 15 | E45-216 | FX.41.703 | Cesto EZHold para acondicionamento de materiais, fabricado em aço inox em malha recortada plana com dimensões de 280mm de profundidade x 180mm de largura x 35mm de altura com tampa e trava, possui suportes internos de silicone para fixação dos instrumentos e tampa articulada de fechamento | 1 | R$ 9.930,00 | R$ 9.930,00 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 38.170,80 |