.

| Item N° | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFASTADOR TIPO DINKHUYSEN, TAMBÉM CONHECIDO COMO PINÇA ANATÔMICA DINKHUYSEN, INCLUINDO A VÁLVULA MITRAL, NÃO ARTICULADO E NÃO CORTANTE. EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 1 |
| 2 | AFASTADOR DE MITRAL TIPO COOLEY-24 X48mm ESQUERDO 21,5 cm / 8 ½’’ COM LÂMINA FENESTRADA COM UM FIO CENTRAL PARA ENCAIXE NO ÁTRIO E UMA CURVA PARA RETRAÇÃO ATRAUMÁTICA, ALÉM DE UMA ALÇA COM CRISTA OCA PARA MELHOR CONTROLE. EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES | UNIDADE | 1 |

|  | INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | AFASTADOR DE MITRAL TIPO COOLEY – 45 X48mm ESQUERDO 21,5 cm / 8 ½’’ COM LÂMINA FENESTRADA E UM FIO CENTRAL PARA ENCAIXE NO ÁTRIO E UMA CURVA PARA RETRAÇÃO ATRAUMÁTICA, ALÉM DE UMA ALÇA COM CRISTA OCA PARA MELHOR CONTROLE. EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 1 |
| 4 | ASPIRADOR CARDÍACO ADULTO ANGULADO CURVO – 6,35MM COM PONTA ANGULADA E POSSUI UMA CONEXÃO UNIVERSAL PARA TUBOS DE SUCÇÃO PADRÃO COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO HOSPITALARES. EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 2 |
| 5 | CLAMP DE AORTA TIPO DEBAKEY – 85 mm 26 cm /10 ¼’’ DE ÂNGULO RETO – COM MANDÍBULAS DELICADAS E RANHURAS LONGITUDINAIS. POSSUI TAMBÉM UM SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA AJUSTE DA PRESSÃO DE FECHAMENTO. NÃO CORTANTE. EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 2 |
| 6 | CLAMP DE AORTA TIPO DEBAKEY – 90MM 60º 28CM DE ÂNGULO CURVO EM RELAÇÃO AO CABO - COM | UNIDADE | 2 |

|  | MANDÍBULAS DELICADAS E RANHURAS LONGITUDINAIS. POSSUI TAMBÉM UM SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA AJUSTE DA PRESSÃO DE FECHAMENTO. NÃO CORTANTE. EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, PARA AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICADO: FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | CLAMP DE ILÍACA TIPO DEBAKEY – 75MM 60º 18CM / 7’’ COM MANDÍBULAS L ONGAS E ATRAUMÁTICAS E SERRILHAS FINAS AO LONGO DAS SUPERFÍCIES INTERNA. POSSUI TAMBÉM UM SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA AJUSTE DA PRESSÃO DE FECHAMENTO. NÃO CORTANTE. EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 2 |
| 8 | CLAMP DE ILÍACA TIPO DEBAKEY – 45º 12,5CM / 5’’ COM MANDÍBULAS LONGAS E ATRAUMÁTICAS COM SERRILHAS FINAS AO LONGO DAS SUPERFÍCIES INTERNA. POSSUI TAMBÉM UM SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA AJUSTE DA PRESSÃO DE FECHAMENTO. NÃO CORTANTE. EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 2 |
| 9 | PINÇA ATRAUGRIP TIPO DIETRICH – 18CM / 7’’ ATRAUMÁTICA COM PONTAS FINAS E SERRILHADAS. | UNIDADE | 2 |

|  | CABO EM FORMATO DE MOLA, COM SULCOS TRANSVERSAIS PARA EVITAR DESLIZAMENTO. ACABAMENTO ACETINADO. EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | PINÇA BAIONETA TIPO DINKHUYEN – 24CM / 9 1/2’’ COM PONTAS SERRILHADAS. EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA | UNIDADE | 2 |
| 11 | PINÇA CORONÁRIA LONGA – TAMANHO DO COMPRIMENTO DE 15 cm, COM A PONTA DE NO MÁXIMO 1 mm – TAMBÉM CONHECIDA COMO PINÇA SATINSKY OU PINÇA VASCULAR LONGA. AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 1 |
| 12 | PINÇA CORONÁRIA LONGA TAMANHO DO COMPRIMENTO DE 20 cm, COM A PONTA DE NO MÁXIMO 1 mm – TAMBÉM CONHECIDA COMO PINÇA SATINSKY OU PINÇA VASCULAR LONGA. COM BORDAS SERRILHADAS. AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 1 |

| 13 | PINÇA CORONÁRIA CURTA TAMANHO DO COMPRIMENTO DE 15CM E PONTA DE NO MÁXIMO 1mm - TAMBÉM CONHECIDA COMO PINÇA SATINSKY OU PINÇA DE BULLDOG. COM BORDAS SERRILHADAS. AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | PINÇA CORONÁRIA CURTA TAMANHO DO COMPRIMENTO DE 20CM COM PONTAS NO MÁXIMO 1MM TAMBÉM CONHECIDA COMO PINÇA SATINSKY OU PINÇA DE BULLDOG. COM BORDAS SERRILHADAS. AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 1 |
| 15 | PORTA AGULHA CASTROVIEJO 17CM COM PONTAS FINAS E VIDEA E TRAVA PARA GARANTIR A FIXAÇÃO DA AGULHA. GARANTIA DE DURABILIDADE, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 2 |
| 16 | PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM COM HASTE LONGA E FORMATO EM “U’’ ANGULADO, PONTAS FINAS E VIDEA E TRAVA PARA GARANTIR A FIXAÇÃO DA AGULHA. AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; | UNIDADE | 2 |

|  | CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | PORTA AGULHA RYDER. 1MM C/VIDIA 17,5CM/7’’ COM PONTAS NÃO CORTANTES, ARTICULADO. AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA | UNIDADE | 2 |
| 18 | LÂMINA PARA SERRA SEMI CIRCULAR OSCILANTE, COM FORMATO QUE PERMITE CORTES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO E CORTES CURVOS, COM DENTES PARA CORTES. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICADO: FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 1 |
| 19 | LAMINA PARA SERRA OSCILANTE 46/26*10*0.60/0.4. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E FALHAS DE MATERIAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM REPARO E MANUTENÇÃO NO BRASIL. | UNIDADE | 2 |
| 20 | LAMINA PARA SERRA OSCILANTE 70/50*10*0.60/0.4. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E FALHAS DE MATERIAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM REPARO E MANUTENÇÃO NO BRASIL. | UNIDADE | 2 |
| 21 | LAMINA PARA SERRA OSCILANTE 90/70*18*1/0.8. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E FALHAS DE MATERIAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM REPARO E MANUTENÇÃO NO BRASIL. | UNIDADE | 2 |

| 22 | TESOURA METZEMBAUM MÉDIA RETA 15CM COM PONTAS ROMBAS E FINAS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA | UNIDADE | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | TESOURA METZEMBAUM MÉDIA RETA. 18CM COM PONTAS ROMBAS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 2 |
| 24 | TESOURA METZEMBAUM MÉDIA RETA 28CM COM PONTAS ROMBAS, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. | UNIDADE | 1 |
| 25 | TESOURA METZEMBAUM LONGA RETA 15CM COM PONTA DELICADA - CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. MEDIDAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS. | UNIDADE | 2 |

| 26 | TESOURA METZENBAUM RETA 18CM COM PONTA DELICADA – CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. MEDIDAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS. | UNIDADE | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | TESOURA METZEMBAUM LONGA RETA 28CM COM PONTA MAIS LONGAS - - CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. MEDIDAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS. | UNIDADE | 1 |
| 28 | TESOURA POTTS. – 45º 18CM / 7’’ TAMBÉM CONHECIDA COMO TESOURA TIPO DIETRICH POTTS – COM LAMINA FINA E ANGULADAS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. MEDIDAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS. | UNIDADE | 1 |
| 29 | TESOURA POTTS. – 60º 18CM / 7’’ TAMBÉM CONHECIDA COMO TESOURA TIPO DIETRICH POTTS – COM LAMINA FINA E ANGULADAS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, | UNIDADE | 1 |

|  | AUTOCLAVÁVEL; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. MEDIDAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | AFASTADOR VÁLVULA DE DOYEN OBESO. PARA PACIENTES OBESOS, O AFASTADOR DE VÁLVULA DOYEN. POSSUI PÁS MAIS LARGAS E ANGULADAS, PERMITINDO UMA MELHOR ACOMODAÇÃO E AFASTAMENTO DOS TECIDOS EM PACIENTES COM MAIOR QUANTIDADE DE GORDURA ABDOMINAL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICADO: FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. TAMANHO: 60X120MM | UNIDADE | 1 |
| 31 | PORTA-AGULHA PARA FIO DE AÇO CARDÍACO. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE UTILIZADO PARA FIXAR E GUIAR AGULHAS, ESPECIALMENTE EM SUTURAS DE TECIDOS CARDÍACOS. AS PONTAS SERRILHADAS OU DE VÍDEA. AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. TAMANHO 20 CM. | UNIDADE | 2 |
| 32 | ALICATE DE CORTE FRONTAL DE DUPLA FORÇA, PARA CORTAR FIOS DE AÇO CIRÚRGICO AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO | UNIDADE | 2 |

|  | DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E POSSIBILIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. AS LÂMINAS DE CORTE REFORÇADAS COM PASTILHAS DE VÍDEA. AUTOCLAVÁVEL. PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E REGISTRADO NO MS ANVISA. TAMANHO 22 CM. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |