LISTAS DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO (IOU) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

CAMPINAS – SP

2025

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 2 CAIXAS

| CAIXA IMPLANTE/ MASTÓIDE/ TIMPANOPLASTIA |  |
| --- | --- |
| 4 | AFASTADORES SENN MULLER AGUDO |
| 2 | ESPÉCULO DE OUVIDO 2MM |
| 2 | ESPÉCULO DE OUVIDO 3 MM |
| 2 | ESPÉCULO DE OUVIDO 4 MM |
| 2 | ESPÉCULO DE OUVIDO 5 MM |
| 2 | PINÇA ADSON COM DENTE 12CM |
| 2 | PINÇA CHERON 25CM OU PINÇA PEAN 16 CM |
| 2 | PINÇA DISSECÇÃO SEM DENTE 15CM |
| 2 | PORTA AGULHA MAYO |
| 2 | TESOURA DE IRIS RETA 12CM |
| 2 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM |
| 2 | TESOURAS MAYO RETA 15CM |
| 26 | TOTAL |

| CAIXA ESTILETES |  |
| --- | --- |
| 2 | BISTURI DE CONDUTO HORIZONTAL |
| 2 | BISTURI DE CONDUTO VERTICAL DIREITA |
| 2 | BISTURI DE CONDUTO VERTICAL ESQUERDA |
| 2 | ESTILETE BAIONETA PONTA RETA |
| 2 | RASPADOR/PALPADOR DE CONDUTO |
| 2 | CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO SUPORTES SILICONE. 275 X 178 X 24 MM (239728) |
| 12 | TOTAL |

| CAIXA ESTILETES ESTAPEDOTOMIA |  |
| --- | --- |
| 2 | ESTILETE RETO BAIONETADO |
| 2 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 4 CAIXAS

| CAIXA ESTAPEDOTOMIA/TIMPANOTOMIA/TUBINHO |  |
| --- | --- |
| 2 | ASPIRADOR 2.0MM (204732) |
| 2 | ASPIRADOR 0,7 MM (204352) |
| 2 | ASPIRADOR ANGULADO 0,5 MM (204005) |
| 2 | INTERMEDIÁRIO/ADAPTADOR DE ASPIRADOR (204250) |
| 4 | ESTILETE BAIONETA RETO |
| 4 | ESTILETE TIPO LANÇA |
| 2 | PINÇA JACARÉ (221201) |
| 2 | PINÇA JACARÉ GRANDE LISA (221110) |
| 2 | PINÇA P/ TÍMPANO (214000F) |
| 2 | PINÇA TIPO CONCHA - SACA BOCADO OVAL DELICADO (221406F) |
| 4 | PORTA ALGODÃO |
| 2 | TESOURA BELLUCCI EXTRA- FINA (222606) |
| 4 | TESOURA ÍRIS RETA |
| 4 | TESOURA ÍRIS CURVA |
| 2 | TESOURA TÍMPANO PEQUENA (222607) |
| 4 | ESTOJO |
| 44 |  |

RINOLOGIA

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 3 CAIXAS

| CAIXA CIRURGIA ENDONASAL |  |
| --- | --- |
| 3 | Aspirador Atraumático Frazier 3,5 mm com respiro (Factory 2049 e 2050) conexão c/ seringa |
| 3 | Mandril para aspirador atraumático |
| 3 | Aspirador cautério |
| 3 | Aspirador seio frontal 3.5mm |
| 6 | Aspiradores seio maxilar 3.5mm |
| 3 | Cureta Microendonasal 45° (Factory 5768) |
| 3 | Cureta Microendonasal 90° (Factory 5769) |
| 3 | Cinzel Reto 6 mm |
| 3 | Cinzel Reto 8 mm |
| 3 | Descolador Aspirador de Septo (Factory 2000) |
| 3 | Descolador Cottle Red Cabeca de Cobra / Freer |
| 3 | Especulo Nasal Killian Nr 1 Com 51mm |
| 3 | Especulo Nasal Killian Nr 2 Com 63mm |
| 3 | Especulo Nasal Killian Nr 3 Com 76mm |
| 3 | Estojo de inox |
| 2 | Faca tipo foice 19 cm (628001) |
| 2 | KERRISON mordedura ascendente 40°, 2 mm, 17 cm (662122) |
| 3 | Martelo Médio Metal Com 125 g |
| 3 | Palpador Seeker de 1,2 e 2,0mm, C = 19cm, com duas extremidades baloadas (Factory 2893) |
| 3 | Palpador seio frontal (Factory - 2892) |
| 2 | Pinça p/ etmoide BLAKESLEY RHINOFORCE® II TAM 1, 16 cm (649101B) |
| 2 | Pinça nasal BLAKESLEY-WILDE 90° para cima, 3.5 x 12 mm, 11 cm (456811) |
| 2 | Pinça nasal BLAKESLEY-WILDE 45° para cima, Tam 1, 13 cm (456501B) |
| 2 | Pinça de corte nasal 45° para cima 3x4 mm, 12.5 cm (453710) |
| 2 | Pinça de corte nasal reta, fina 3x4 mm, 12.5 cm (453508) |
| 3 | Pinça Adson Com Dente 12cm |
| 3 | Pinça Adson Sem Dente 12cm |
| 3 | Pinça Apreensão Corneto (Bico De Pato) 18cm |
| 3 | Pinça Bruenings Nr 2 Com 18cm |
| 3 | Pinça Cheron 25cm |
| 3 | Pinça Hartmann Jacare Para Nariz 14cm |
| 3 | Pinça Lucae/ Baioneta 16cm |
| 2 | Porta Agulha Mayo Hegar com widia 13cm (516013) |
| 3 | Porta Agulha Mayo Hegar Serrilhado 18cm |
| 2 | TAKAHASHI reta 4X10 mm 16 cm (649123B) |
| 3 | TAKAHASHI angulada 16 cm (Factory 3250) |
| 3 | Tesoura Endonasal (Factory 3392) |
| 3 | Tesoura De Iris Curva 12cm |
| 3 | Tesoura De Iris Reta 12cm |
| 3 | Tesoura Heymann (de Corneto) 18cm |
| 3 | Tesoura Metzembaum Curva 15cm |
| 3 | Tesoura Metzembaum Reta 15cm |
| 3 | Tesouras Mayo Reta 15cm |
| 105/132 | TOTAL |

| CAIXA COMPLEMENTO ENDONASAL |  |
| --- | --- |
| 2 | Pinça de preensão Antrum HEUWIESER curvada para baixo, fixa 90°, móvel 120° para trás 10 cm (653000) |
| 2 | Sacabobado de antro OSTRUM-WORMALD corte retrógrado 360° curvada para baixo, 10 cm Back-Biter (459096W) |
| 2 | Sacabocado STAMMBERGER 65° para cima 3.5 mm 17 cm (651060) |
| 2 | Sacabocado STAMMBERGER - cogumelo 3.5 mm 18 cm (651055) |
| 3 | Vidiano ponta angulada (ponta triangular) |
| 3 | Vidiano ponta reta (ponta triangular) |
| 3 | Estojos de inox com tampa |
| 2/6 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 2 CAIXAS

| CAIXA DACRIOCISTORRINOSTOMIA |  |
| --- | --- |
| 2 | AGULHA DE METAL PARA VIAS LACRIMAIS |
| 2 | CÂNULA DE IRRIGAÇÃO PARA VIAS LACRIMAIS |
| 2 | DILATADOR DUPLO PARA VIAS LACRIMAIS |
| 4 | ASPIRADORES AGULHA |
| 2 | ASPIRADOR ANGULADO ATRAUMÁTICO (TEMOS UM ROMBO- SERVE?-204405) |
| 2 | ASPIRADOR DE MASTOIDE ATRAUMÁTICO |
| 2 | BISTURI DE CONDUTO REDONDO |
| 2 | DESCOLADOR DE CONDUTO OTOLÓGICO |
| 2 | DESCOLADOR FREER/COTTLE DELICADO |
| 2 | ESPECULO NASAL GRANDE |
| 2 | ESPECULO NASAL MÉDIO |
| 2 | ESPECULO NASAL PEQUENO |
| 2 | ESPECULO NASAL MICRO |
| 2 | ESTILETE COM PONTA ANGULADA (ROSEN) |
| 2 | FACA BLAIR PEQUENA |
| 2 | FACA PARA PARACENTESE EM BAIONETA TIPO LANÇA |
| 2 | GANCHO TIPO MALLIS |
| 2 | GANCHO/ PALPADOR SEEKER |
| 2 | INTERMEDIÁRIO PARA ASPIRADOR |
| 2 | MANDRIL PARA ASPIRADOR |
| 1 | WULLSTEIN EXTRA DELICADA, OVAL 0.9MM 8CM (221409) |
| 1 | FISCH-HARTMANN EXTRA DELICADA 1X4.5MM 8 CM (221110) |
| 1 | MICRO TESOURA FISCH-BELLUCCI 7MM 8CM (222601) |
| 1 | TESOURA BELLUCCI DELICADA, CURVADA PARA DIREITA 8CM (22604R) |
| 1 | TESOURA BELLUCCI DELICADA, CURVADA PARA ESQUERDA 8CM (22605L) |
| 1 | KERRISON CURTO 90° PARA CIMA 1MM 12CM (662101K) |
| 1 | KERRISON 90° PARA CIMA 3MM 17CM (662103) |
| 2 | PINÇA ADSON COM SERRILHA |
| 2 | PINÇA PARA CARTILAGEM |
| 4 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM |
| 4 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM |
| 4 | PINÇA HARTMANN |
| 2 | PINÇA LUCAE BAIONETA 14CM |
| 2 | PINÇA PEAN MURPHY 16CM |
| 2 | ESTOJO DE INOX |
| 71 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 4 CAIXAS

| CAIXA SEPTOPLASTIA |  |
| --- | --- |
| 4 | ASPIRADOR ATRAUMÁTICO FRAZIER 3,5 MM COM RESPIRO (FACTORY 2049) |
| 4 | CINZEL RETO 6 MM |
| 4 | CINZEL RETO 8 MM |
| 4 | DESCOLADOR ASPIRADOR DE SEPTO (FACTORY 2000) |
| 4 | DESCOLADOR COTTLE RED CABEÇA DE COBRA / FREER (FACTORY 2423) |
| 4 | ESPECULO NASAL KILLIAN NR 1 COM 51MM (FACTORY 0493) |
| 4 | ESPECULO NASAL KILLIAN NR 2 COM 63MM (FACTORY 0494) |
| 4 | ESPECULO NASAL KILLIAN NR 3 COM 76MM (FACTORY 0495) |
| 4 | MANDRIL PARA ASPIRADOR ATRAUMÁTICO |
| 4 | MARTELO MÉDIO METAL COM 125 G (FACTORY 2766) |
| 4 | PINÇA ADSON COM DENTE 12CM (FACTORY 2834) |
| 4 | PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM (FACTORY 2833) |
| 4 | PINCA APREENSÃO CORNETO (BICO DE PATO) 18CM (FACTORY 1677) |
| 4 | PINCA BRUENINGS NR 2 COM 18CM (FACTORY 3247) |
| 4 | PINCA CHERON 25CM |
| 4 | PINCA HARTMANN JACARÉ PARA NARIZ 14CM (FACTORY 1300) |
| 4 | PINCA LUCAE/ BAIONETA 16CM (FACTORY 2827) |
| 4 | PINÇA MIDLETON-JANSEN (FACTORY 3217) |
| 4 | PINCA TAKAHASHI RETA (FACTORY 3254) |
| 4 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR SERRILHADO 15CM |
| 4 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR SERRILHADO 18CM |
| 4 | TESOURA DE IRIS CURVA 12CM |
| 4 | TESOURA DE IRIS RETA 12CM |
| 4 | TESOURA HEYMANN DE CORNETO 18CM (FACTORY 3358) |
| 4 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM (FACTORY 3330) |
| 4 | TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM |
| 4 | TESOURAS MAYO RETA 15CM |
| 4 | VIDIANO PONTA ANGULADA (PONTA TRIANGULAR) |
| 4 | VIDIANO PONTA RETA (PONTA TRIANGULAR) |
| 4 | ESTOJO DE INOX |
| 120 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 3 CAIXAS

| CAIXA RINOSSEPTOPLASTIA |  |
| --- | --- |
| 3 | AFASTADOR AUFRICHT |
| 3 | AFASTADOR DE ABA NASAL NR 1 COM 19CM |
| 3 | AMASSADOR DE CARTILAGEM |
| 3 | ASPIRADOR ATRAUMÁTICO FRAZIER DIAM.3,5 MM |
| 3 | CINZEL COM GUIA CURVO 8MM DIREITA |
| 3 | CINZEL COM GUIA CURVO 8MM ESQUERDA |
| 3 | CINZEL DE WAGNER CURVO 8MM |
| 3 | CINZEL DE WAGNER RETO 8MM |
| 3 | COMPASSO RETO 20MM |
| 3 | DESCOLADOR ASPIRADOR NASAL ROTATÓRIO 22CM |
| 3 | DESCOLADOR DE COTTLE/FREER |
| 3 | DESCOLADOR DE JOSEPH (RUGINA) 17CM |
| 3 | ESPECULO NASAL KILLIAN NR 1 COM 51MM |
| 3 | ESPECULO NASAL KILLIAN NR 2 COM 63MM |
| 3 | ESPECULO NASAL KILLIAN NR 3 COM 76MM |
| 3 | GANCHO DUPLO ATRAUMÁTICO 18CM |
| 3 | GANCHO GILLES EM V |
| 3 | GANCHO GILLES FORTE |
| 3 | MANDRIL PARA ASPIRADOR ATRAUMÁTICO |
| 3 | MARTELO MÉDIO DE METAL COM 125 G |
| 6 | PINCA ADSON BROWN 12CM |
| 3 | PINCA ADSON COM DENTE 12CM |
| 3 | PINÇA BAIONETA 14CM |
| 3 | PINCA BRUENINGS NR 2 COM 18CM |
| 3 | PINCA CHERON 25CM |
| 3 | PINCA DISSECÇÃO SEM DENTE 15CM |
| 6 | PINÇA KELLY DELICADA CURVA 14CM |
| 3 | PINCA TAKAHASHI RETA (PRECISA NESTA CAIXA?) |
| 3 | PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR C/ WIDEA 14CM C/SERRILHA |
| 3 | RASPA DORSO SPERLI NR 1 |
| 3 | RASPA DORSO SPERLI NR 2 |
| 3 | RASPA DORSO SPERLI NR 3 |

| 3 | RASPA GLABELA SPERLI |
| --- | --- |
| 3 | RASPA PUNCIONADA |
| 3 | RÉGUA ENDO MILIMETRADA |
| 9 | TESOURA CONVERSE 11CM |
| 3 | TESOURA DE IRIS CURVA 12CM |
| 3 | TESOURA DE IRIS RETA 12CM |
| 3 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 12CM |
| 3 | TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM |
| 3 | TESOURA STEVENS 11CM |
| 3 | TESOURAS MAYO RETA 15CM |
| 3 | ESTOJO DE INOX |
| 141 | TOTAL |

LARINGOLOGIA

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 4 CAIXAS

| PINÇAS DE LARINGE (EMBALADAS INDIVIDUALMENTE) |  |
| --- | --- |
| 3 | AGULHA DE INJEÇÃO PERETTI 23 CM (8598B) |
| 3 | AGULHA DE INJEÇÃO PERETTI CURVADA PARA CIMA 45 23CM (8598D) |
| 3 | CÂNULA KLEINSASSER PARA SUCÇÃO E COAGULAÇÃO 5MM, 26CM (8605P) |
| 3 | CÂNULA KLEINSASSER PARA SUCÇÃO E COAGULAÇÃO 3MM, 26CM (8605N) |
| 4 | SUPORTE DE TÓRAX LÜBECK, COM SISTEMA DE ENGRENAGENS PARA AJUSTE DE ALTURA E BRAÇO GIRATÓRIO COM PLACA MÓVEL (8585S) |
| 3 | SUPORTE PARA LARINGOSCÓPIO E SUPORTE DE TÓRAX GÖTTINGEN (8575K) |
| 4 | LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO KLEINSASSER PARA ADULTOS,17CM (8590B) |
| 4 | LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO KLEINSASSER PARA ADULTOS, 17CM (8590C) |
| 4 | LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO KLEINSASSER PARA ADULTOS, 18CM (8590DN) |
| 4 | PORTA-LUZ DE FIBRA ÓPTICA, PARA ILUMINAÇÃO DISTAL, 14CM (8590GF) |
| 3 | LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO STEINER, PARA ADULTOS, CANAL DE REMOÇÃO DE VAPOR INTEGRADO NA LÂMINA E NO CABO, 18CM (8666AN) |
| 4 | OROFARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO STEINER, PARA ADULTOS, COM ABAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA, CANAL REMOVEDOR DE VAPOR INTEGRADO NO CABO E NA LÂMINA, 14CM, PARA USO COM CLIP 497 AC (8666DN) |
| 3 | LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO STEINER, MÉDIO-GRANDE, PARA ADULTOS, COM CANAL INTEGRADO PARA REMOÇÃO DE VAPOR, 18CM (8661CN) |
| 3 | LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO STEINER, PEQUENO, PARA ADULTOS E CRIANÇAS, 19CM, (8661DN) |
| 3 | CLIPE PARA ILUMINAÇÃO PROXIMAL (497AC) |
| 3 | SUPORTE PARA LARINGOSCÓPIO E TÓRAX BENJAMIN-PARSONS (8575KCV) |
| 3 | PINÇA DE PREENSÃO GRASPING, RETA, SERRILHADA 23CM (8663AH) |
| 3 | PINÇA DE PREENSÃO GRASPING, CURVA A DIREITA, SERRILHADA, 23CM (8663BH) |
| 3 | PINÇA DE PREENSÃO GRASPING, CURVA ESQUERDA,SERRILHADA, 23CM (8663CH) |
| 3 | TUBO DE SUCÇÃO E COAGULAÇÃO UNIPOLAR, 2MM, 23CM, (8606D) |
| 3 | TUBO DE SUCÇÃO E COAGULAÇÃO UNIPOLAR, 2,5MM, 23CM, (8606E) |
| 3 | TUBO DE SUCÇÃO E COAGULAÇÃO UNIPOLAR, 3,5MM, 23CM, (8606F) |
| 3 | PINÇA DE PREENSÃO LARYNGOFORCE® II, DELICADA, SERRILHADA, 22 CM (8662D) |
| 3 | PINÇA DE PREENSÃO LARYNGOFORCE® II JACARÉ, PEQUENA, 22 CM (8662E) |
| 3 | PINÇA DE PREENSÃO LARYNGOFORCE® II JACARÉ, MÉDIA, 22 CM (8662F) |
| 3 | PORTA-AGULHAS KLEINSASSER, DELICADO, RETO 1,8X3,5 MM, 23 CM (8660N) |
| 3 | PINÇA LINDHOLM, PARA RETRAÇÃO ATRAUMÁTICA DE CORDAS VOCAIS COM CATRACA 24 CM (8654B) |
| 4 | PINÇA PARA BIÓPSIA CONCHA 2.0 MM RETA. REF LF 803.05 |
| 4 | PINÇA PARA BIÓPSIA CONCHA 2.0 MM CURVA PARA ESQUERDA REF LF 803.06 |
| 4 | PINÇA PARA BIÓPSIA CONCHA 2.0 MM CURVA PARA DIREITA REF LF 803.07 |
| 4 | PINÇA PARA BIÓPSIA CONCHA 2.0 MM CURVA PARA CIMA REF LF 803.08 |
| 4 | PINÇA PARA BIÓPSIA CONCHA 4.00X2.00 MM, RETA, REF LF 803.15 |
| 4 | PINÇA PARA BIÓPSIA CONCHA 4.00X2.00 MM, CURVA PARA CIMA, REF LF 803.18 |
| 4 | PINÇA JACARÉ RETA PONTA 5.00 MM, REF LF 802.06 |
| 4 | PINÇA JACARÉ CURVA PARA ESQUERDA PONTA 5.00 MM, REF LF 802.07 |
| 4 | PINÇA JACARÉ CURVA PARA DIREITA PONTA 5.00 MM, REF LF 802.08 |
| 4 | PINÇA JACARÉ CURVA PARA CIMA PONTA 5.00 MM, REF LF 802.09 |

| 4 | PINÇA TRIANGULAR FENESTRADA CURVA PARA ESQUERDA 5.00X2.8MM, REF LF 802.13 |
| --- | --- |
| 4 | PINÇA TRIANGULAR FENESTRADA CURVA PARA DIREITA 5.00X2.8MM, REF LF 802.14 |
| 4 | PINÇA TRIANGULAR FENESTRADA CURVA PARA CIMA 5.00X2.8MM, REF LF 802.15 |
| 4 | TESOURA RETA LÂMINA 3.5MM, REF LF 801.06 |
| 4 | TESOURA CURVA PARA ESQUERDA LÂMINA 3.5MM, REF LF 801.07 |
| 4 | TESOURA CURVA PARA DIREITA LÂMINA 3.5MM, REF LF 801.08 |
| 4 | TESOURA CURVA PARA CIMA LÂMINA 3.5MM, REF LF 801.09 |
| 4 | PINÇA PARA BIÓPSIA CONCHA REDONDA 4.0MM, CURVA PARA BAIXO, REF LF 803.13 |
| 4 | TUBO ASPIRADOR 250X1.3MM, REF LF 816.01 |
| 4 | TUBO ASPIRADOR 250X1.6MM, REF LF 816.02 |
| 4 | TUBO ASPIRADOR 250X2.0MM, REF LF 816.03 |
| 4 | TUBO ASPIRADOR 250X3.0MM, REF LF 816.04 |
| 4 | AGULHA PARA ESCLEROSE 200X1.0MM REF LF 816.05 |
| 4 | LARINGOSCÓPIO PARA MICROCIRURGIA DIÂMETRO 22X170MM REF LF 800.01 |
| 4 | LARINGOSCÓPIO PARA MICROCIRURGIA DIÂMETRO 30X180MM REF LF 800.02 |
| 4 | LARINGOSCÓPIO PARA MICROCIRURGIA DIÂMETRO 22X170MM REF LF 800.03 |
| 4 | LARINGOSCÓPIO PARA MICROCIRURGIA DIÂMETRO 22X130MM REF LF 800.04 |
| 4 | HASTE SUSPENSORA PARA LARINGOSCÓPIO, REF LF 800.05 |
| 4 | GUIA DE LUZ INTERCAMBIÁVEL, REF LF 800.16 |
| 4 | ESTILETE LANCETA REF LF 806.02 |
| 8 | ESTILETE FACA REF LF 806.03 |
| 4 | ESTILETE DESCOLADOR REF LF 806.06 |
| 8 | ESTILETE AFASTADOR REF LF 806.07 |
| 12 | CAUTERIZADOR REF LF 806.09 |
| 4 | CABO DE ESTILETES MODELO MICROFRANCE RF LF 806.10? LF 806.11? |
| 4 | PINÇA BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR (SAITO) 5.0X1.0MM ABERTURA PARA ESQUERDA REF LF 803.19 |
| 4 | PINÇA BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR (SAITO) 5.0X1.0MM ABERTURA PARA DIREITA REF LF 803.20 |
| 4 | PINÇA BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR (SAITO) 5.0X1.0MM ABERTURA PARA CIMA REF LF 803.21 |
| 4 | CAIXA PLÁSTICA TIPO CONTAINER GRANDE PARA ARMAZENAMENTO |
| 259 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 4 CAIXAS

| PINÇAS DE LARINGE PED (EMBALADAS INDIVIDUALMENTE) |  |
| --- | --- |
| 3 | SUPORTE PARA LARINGOSCÓPIO E TÓRAX GÖTTINGEN, 9 CM, 34 CM (8575K) |
| 3 | LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO BENJAMIN-LLNDHOLM, PARA CRIANÇAS 11,5 CM (8587N) |
| 3 | LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO BENJAMIN-LLNDHOLM, PARA RN E BEBÊS, 9,5 CM (8587P) |
| 3 | PORTA LUZ DE FIBRA ÓPTICA, PARA ILUMINAÇÃO DISTAL, 6,5 CM (8587PF) |
| 3 | PINÇA KLEINSASSER, RETA, EM CONCHA, 2 MM, 18 CM (8591AK) |
| 3 | PINÇA KLEINSASSER, PARA CIMA, EM CONCHA, 2 MM, 18 CM (8591BK) |
| 3 | PINÇA COLHER HORIZONTAL, MALEÁVEL, 4 MM, 18 CM (8591MK) |
| 3 | TESOURA KLEINSASSER, RETA, 18 CM (8594AK) |
| 3 | TESOURA KLEINSASSER, CURVA PARA A DIREITA, 18 CM (8594CK) |
| 3 | TESOURA KLEINSASSER, CURVA PARA A ESQUERDA, 18 CM (8594DK) |
| 9 | PINÇA DE PREENSÃO KLEINSASSER, RETA, SERRILHADA 18 CM (8593AK) |
| 3 | PINÇA DE PREENSÃO, PARA CARTILAGEM ARITENÓIDEA, SERRILHADA, 5 MM, 20 CM (8660AK) |
| 3 | PINÇA LINDHOLM, PARA RETRAÇÃO ATRAUMÁTICA DE CORDAS VOCAIS, COM CATRACA 24 CM (8654B) |
| 6 | ASPIRADOR KLEINSASSER, EXTREMIDADE EM FORMA DE ESFERA, 3 MM, 18 CM (8603KS) |
| 3 | ASPIRADOR KLEINSASSER, EXTREMIDADE EM FORMA DE ESFERA, 2 MM, 18 CM (8602KS) |
| 3 | PORTA-AGULHAS KLEINSASSER, DELICADO, RETO 1,8X3,5 MM, COM CATRACA 23 CM (8660N) |
| 4 | ESTILETE FACA REF LF 806.03 |
| 4 | ESTILETE AFASTADOR REF LF 806.07 |
| 4 | CAIXA PLÁSTICA TIPO CONTAINER GRANDE PARA ARMAZENAMENTO |
| 69 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 4 CAIXAS

| CAIXA ADENOAMIGDALECTOMIA |  |
| --- | --- |
| 4 | ABRIDOR DE BOCA DE MCIVOR SEM SUCÇÃO COM LÂMINAS P / M / G |
| 4 | ASPIRADOR BABY YANKAUER 21CM |
| 4 | BISTURI ABRAHAM PARA AMIGDALA 21 CM |
| 4 | CURETA BECKMANN NR 1 COM 22CM |
| 4 | CURETA BECKMANN NR 2 COM 22CM |
| 4 | CURETA BECKMANN NR 3 COM 22CM |
| 4 | ASPIRADOR DESCOLADOR DE AMIGDALA SERRILHADO COM 20CM |
| 4 | DESCOLADOR HURD 23CM |
| 4 | PINÇA SCHNIDT CURVA 20CM |
| 4 | PINÇA SCOBEE ALLIS ANGULADA 20CM |
| 4 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 20CM |
| 4 | SERRA NO DE BRUENINGS COM CREMALHEIRA PARA AMIGDALA COM 29CM |
| 4 | SUPORTE DE ABRE BOCA 10 X 13CM |
| 4 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM |
| 4 | ESTOJO DE INOX |
| 60 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 2 CAIXAS

| CAIXA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL |  |
| --- | --- |
| 4 | AFASTADOR FARABEUF 10MM X 7CM |
| 4 | AFASTADOR SENN-MULLER 16CM AGUDO |
| 2 | ASPIRADOR ATRAUMATICO FRAZIER DIAM.3,0 MM |
| 2 | MANDRIL PARA ASPIRADOR ATRAUMATICO |
| 2 | PINCA ADSON COM DENTE 12CM |
| 2 | PINCA ADSON SEM DENTE 12CM |
| 2 | PINCA ALLIS 12CM |
| 2 | PINCA CHERON 25CM |
| 8 | PINCA HALSTED MOSQUITO CURVA 10CM |
| 4 | PINCA HALSTED MOSQUITO RETA 10CM |
| 2 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM COM WIDIA |
| 2 | TESOURA DE IRIS CURVA 12CM |
| 2 | TESOURA MAYO RETA 12CM |
| 2 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 12CM |
| 2 | ESTOJO DE INOX |
| 42 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 4 CAIXAS

| CAIXA ADENOIDECTOMIA |  |
| --- | --- |
| 4 | ABRIDOR DE BOCA DE MCIVOR SEM SUCÇÃO COM 3 LÂMINAS (P / M / G) |
| 4 | ASPIRADOR BABY YANKAUER 21CM |
| 4 | CURETA BECKMANN NR 1 COM 22CM |
| 4 | CURETA BECKMANN NR 2 COM 22CM |
| 4 | CURETA BECKMANN NR 3 COM 22CM |
| 4 | DESCOLADOR HURD 23CM |
| 4 | PINCA SCHNIDT CURVA 20CM |
| 4 | SUPORTE DE ABRE BOCA 10 X 13CM |
| 4 | ESTOJO DE INOX |
| 36 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 3 CAIXAS

| CAIXA UVULOPALATOFARINGOPLASTIA |  |
| --- | --- |
| 3 | ABRIDOR DE BOCA DE MCIVOR SEM SUCÇÃO COM 3 LÂMINAS ADULTO |
| 3 | ASPIRADOR YANKAUER 21CM |
| 3 | BISTURI ABRAHAM PARA AMIGDALA 21 CM |
| 3 | DESCOLADOR DE AMIGDALA SERRILHADO COM 20CM |
| 3 | DESCOLADOR HURD 23CM |
| 3 | ESTOJO DE INOX |
| 3 | PINCA CHERON 25CM |
| 3 | PINÇA HALLSTED LONGUETE 21 CM |
| 3 | PINÇA HEISS RETA 22CM |
| 3 | PINÇA MIXTER 21CM |
| 3 | PINÇA MONYHAN 23CM |
| 3 | PINÇA POTTS SMITH COM SERRILHA 23CM |
| 3 | PINÇA POTTS SMITH COM WIDIA 20CM |
| 3 | PINÇA POTTS SMITH COM WIDIA 23CM |
| 3 | PINÇA POTTS SMITH RETA COM RETA 16CM |
| 3 | PINCA SCHNIDT CURVA 20CM |
| 3 | PINCA SCOBEE ALLIS ANGULADA 20CM |
| 3 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WÍDIA 20CM |
| 3 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WÍDIA 23CM |
| 3 | SUPORTE DE ABRE BOCA ADULTO |
| 3 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 18CM |
| 3 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 20CM |
| 3 | TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM |
| 69 | TOTAL |

Cabeça e Pescoço

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 6 CAIXAS

| CAIXA PEQUENAS CIRURGIAS ORL (BIOPSIA, OTOPLASTIA, EXÉRESE TU DE PELE) |  |
| --- | --- |
| 6 | AFASTADOR VOLKMANN AGUDO |
| 12 | AFASTADOR FARABEUF 10 CM |
| 12 | AFASTADOR FARABEUF 14 CM |
| 18 | AFASTADOR GUTHIRE 16 CM |
| 12 | AFASTADOR SENN MULLER AGUDO 16CM |
| 6 | ASPIRADOR FRAZIER |
| 12 | ASPIRADOR MEDIO |
| 6 | DESCOLADOR FREER |
| 12 | GANCHOS GILLES |
| 12 | GANCHOS JOSEPH |
| 6 | PINÇA ADSON COM DENTE |
| 6 | PINÇA ADSON COM SERRILHA |
| 12 | PINÇA ALLIS 15 CM |
| 12 | PINÇA BABY MIXTER 14 CM |
| 6 | PINÇA CHERON 24 CM |
| 12 | PINÇA CRILLE RETA 14 CM |
| 30 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM |
| 18 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM |
| 12 | PINÇA KELLY CURVA 14 CM |
| 6 | PINÇA PEAN MURPHY 14CM |
| 6 | PINÇA POTTS SMITH COM SERRILHA 18 CM |
| 6 | PINÇA SERRILHADA CURVA 11 CM |
| 6 | PORTA AGULHA COM WIDIA DE 12CM |
| 6 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM |
| 6 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 17 CM |
| 6 | TESOURA CIRURGICA RETA 14 CM |
| 6 | TESOURA IRIS CURVA |
| 6 | TESOURA IRIS RETA |
| 6 | TESOURA MAYO STILLE RETA 17 CM |
| 12 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 15 CM |
| 6 | ESTOJO DE INOX |
| 300 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 3 CAIXAS

| CAIXA TRAQUEOSTOMIA |  |
| --- | --- |
| 6 | AFASTADOR FARABEUF 10MM X 12CM |
| 6 | AFASTADOR FARABEUF 10MM X 16 CM |
| 6 | AFASTADOR SENN-MULLER 16CM AGUDO |
| 3 | ASPIRADOR ATRAUMATICO FRAZIER DIAM.3,5 MM |
| 3 | DILATADOR DE LABORDE |
| 3 | MANDRIL PARA ASPIRADOR ATRAUMATICO |
| 3 | PINCA ADSON COM DENTE 12CM |
| 3 | PINCA ADSON SEM DENTE 12CM |
| 3 | PINCA ALLIS 15CM |
| 3 | PINCA CHERON 25CM |
| 12 | PINCA HALSTED MOSQUITO CURVA 12CM |
| 6 | PINCA HALSTED MOSQUITO RETA 12CM |
| 3 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM COM WIDIA |
| 3 | TESOURA MAYO RETA 15CM |
| 3 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM |
| 3 | ESTOJO DE INOX |
| 69 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR  1 CAIXA

| CAIXA PRÓTESE FONATÓRIA |  |
| --- | --- |
| 1 | ADAPTADOR PARA ÓPTICA |
| 1 | GUIA CURVO PARA PRÓTESE |
| 1 | ÓPTICA CURVA |
| 1 | CÂNULA TRAQUÉIA RÍGIDA (CURVA) |
| 1 | CONECTOR C/ ROSCA P/ FIBRA ÓPTICA |
| 1 | FIBRA ÓPTICA RÍGIDA LARINGE (CURVA) |
| 1 | ESTOJO DE INOX |
| 7 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 3 CAIXAS

| CAIXA TIREOIDECTOMIA |  |
| --- | --- |
| 6 | AFASTADORES FARABEUF STORZ 16CM |
| 6 | AFASTADORES FARABEUF 15 X 4,0CM |
| 6 | AFASTADORES FARABEUF 2,4 X 1,6CM |
| 6 | AFASTADORES LANGENBECK 21CM |
| 6 | AFASTADORES SENN MILLER |
| 6 | ASPIRADORES |
| 6 | DESCOLADOR FREER DUPLO |
| 6 | PINÇA ADSON C/ DENTE 12CM |
| 6 | PINÇA ADSON S/ DENTE |
| 3 | PINÇA ADSON C/ SERRILHA RETA 15 CM |
| 6 | PINÇA ANATÔMICA C/ DENTE 16CM |
| 3 | PINÇA CUSHING RETA 12CM COM SERRILHA |
| 6 | PINÇA BABCOCK 16CM |
| 6 | PINÇA BABY MIXTER 14CM |
| 6 | PINÇA BABY MIXTER FORTE 14CM |
| 3 | PINÇA DEBAKEY ANATÔMICA RETA 2,0MM 16CM |
| 3 | PINÇA FOERSTER RETA 25CM |
| 6 | PINÇA HALSTED CURVA 13CM |
| 12 | PINÇA KELLY CURVA 14CM |
| 6 | PINÇA KELLY RETA 15CM |
| 3 | PINÇA KOCHER RETA 15CM |
| 3 | PINÇA KOCHER CURVA 15CM |
| 6 | PINÇA MIXTER DELICADA 16 CM |
| 3 | PINÇA PEAN MURPHY 16CM |
| 6 | PORTA AGULHA 15CM |
| 3 | PORTA AGULHA C/ WIDIA 12 CM |
| 3 | TESOURA MAYO RETA |
| 3 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM |
| 3 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 14,5CM |
| 3 | ESTOJO DE INOX |
| 52 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 2 CAIXAS

| CAIXA ESVAZIAMENTO GANGLIONAR |  |
| --- | --- |
| 2 | AFASTADORES FARABEUF 14 X 1,5CM |
| 2 | AFASTADORES FARABEUF 28 X 1,2CM |
| 4 | AFASTADORES LANGENBECK 21CM |
| 2 | PINÇA ADSON C/ DENTE |
| 2 | PINÇA ADSON S/ DENTE |
| 4 | PINÇA ALLIS 22CM |
| 2 | PINÇA ANATÔMICA S/ DENTE 14,5CM |
| 3 | PINÇA BABCOCK 16CM |
| 3 | PINÇA BABY MIXTER 14CM |
| 2 | PINÇAS CHERON |
| 4 | PINÇA HALSTED RETA 12,5CM |
| 12 | PINÇA KELLY CURVA 14CM |
| 4 | PINÇA KELLY RETA 13,5CM |
| 2 | PINÇA KOCHER RETA 15CM |
| 12 | PINÇA MICRO HALSTED CURVA 10CM |
| 2 | PINÇA MIXTER 18,5CM |
| 2 | PORTA AGULHA 15CM |
| 2 | PORTA AGULHA 12CM |
| 2 | TESOURA MAYO CURVA 15,5CM |
| 4 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 14 CM |
| 1 | ESTOJO DE INOX |
| 85 | TOTAL |

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 3 CAIXAS

| DELICADOS ORL/CCP |  |
| --- | --- |
| 6 | AFASTADORES FARABEUF 12 X 1,0CM |
| 6 | AFASTADORES LANGENBECK 21CM |
| 6 | AFASTADOR SENN MILLER 16 CM |
| 3 | PINÇA ADSON C/ DENTE 12CM |
| 3 | PINÇA ADSON S/ DENTE 12CM |
| 3 | PINÇA ANATÔMICA S/ DENTE 14CM |
| 3 | PINÇA ANATÔMICA S/ DENTE 16CM |
| 6 | PINÇA HALSTED CURVA 12,5CM |
| 6 | PINÇA HALSTED RETA 12,5CM |
| 3 | PINÇA KELLY CURVA 14CM |
| 3 | PINÇA KELLY RETA 14CM |
| 3 | PINÇA KOCHER RETA 15CM |
| 3 | PINÇA KOCHER CURVA 15CM |
| 6 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM |
| 3 | TESOURA DE IRIS CURVA |
| 3 | TESOURA DE IRIS RETA |
| 3 | TESOURA MAYO CURVA 15CM |
| 3 | TESOURA MAYO RETA 15,5CM |
| 3 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM |
| 3 | TESOURA STEVENS CURVA 14CM |
| 3 | ESTOJO DE INOX |
| 81 | TOTAL |

Buco-Maxilo

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA COMPOR 3 CAIXAS

| CAIXA ORTOGNÁTICA |  |
| --- | --- |
| 1 | ABAIXADOR LINGUA BRUENINGS |
| 1 | ABAIXADOR LINGUA WIEDER |
| 1 | AFAST. FARABEUF INF.10MM12CM PAR |
| 1 | AFASTADOR GILLIES N. Z |
| 1 | AFASTADOR MINNESOTA |
| 2 | AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO 42MM |
| 2 | AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIKO B2MM |
| 2 | AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA 42MM |
| 2 | AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA 6ZMM |
| 1 | AFASTADOR OBWEGESER PARA MENTO |
| 1 | AFASTADOR OBWEGESER PARA PROGENISMO |
| 1 | AFASTADOR OBWEGESER PARA RAMO 65MM |
| 1 | AFASTADOR SERN MULLER AGUDU |
| 1 | AFASTADOR SENN MULLER ROMBO |
| 1 | CABO BISTURI N. 3 |
| 2 | CANULA FRAZIER 22CM |
| 1 | CINCEL PARA DISJUNÇÃO PALSTINA (SVERZUT] |
| 1 | CINCEL WAGNER COM PONTA OLIVA |
| 1 | CINCEL WAGNER CURVO 6MM |
| 1 | CINCEL WAGNER CURVO 8MM |
| 1 | CINCEL WAGNER RETO 5MM |
| 1 | CINCEL WAGNER RETO SMM |
| 1 | CURETA LUCAS N. 85 |
| 1 | CURETA MOLT 2-4 SOFT |
| 1 | DESCOLADOR FREER DUPLO |
| 2 | DESCOLADOR MOLT NO9 |
| 1 | DESCOLADOR PARA RAMO (SVERZUL] |
| 1 | ELEVADOR SELDIN N. 23 |
| 2 | ESPATULA COM PONTA V |

| 1 | ESPATULA FLEXIVEL ESTREITA 6,5MM X 20CM |
| --- | --- |
| 1 | ESPATULA FLEXIVEL LARGA 16MM X 20CM |
| 1 | GANCHO BARROS |
| 1 | MARTELO MEAD |
| 1 | PAQUIMETRO TIPO AGULHIA |
| 1 | PINCA ADSON COM DENTE 12CM |
| 1 | PINCA ADSON COM SEMILHA 12CM |
| 4 | PINÇA BACKHAUS 13 CM |
| 1 | PINÇA BEYER |
| 1 | PINÇA DIETRICH 16CM |
| 1 | PINCA DIETRICH 18CM |
| 1 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12,5CM |
| 1 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12,5CM |
| 1 | PINGA KELLLY CURVA 15CM |
| 1 | PINÇA KELLLY RETA 160M |
| 1 | PINCA KOCHER ANGULADA 140M |
| 1 | PINÇA ROWE DIREITA |
| 1 | PINÇA ROWE ESQUERDA |
| 1 | PORTA AGULHA CRILE WOOD COM WIDIA 15CM |
| 1 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIS 17CM |
| 1 | PORTA AGULHA QUINELATO P. FIO APO 16CM |
| 1 | PORTA AGULHA QUINELATO P. FIO APO 20CM |
| 1 | SEPARADOR CAVIDADE |
| 1 | SEPARADOR SAGITAL DIREITO 9MM |
| 1 | SEPARADOR SAPITAL ESQUERDO 9MM |
| 1 | TESOURA JOSEPH CURVA 150M |
| 1 | TESOURA JOSEPH RETA 15CM |
| 1 | TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA 15CM |
| 1 | TESOURA METZENBAUM DELICADA RETA 15CM |
| 1 | TESOURA QUINELATO IRIS CURVA 11,50M |
| 1 | TESOURA QUINELATO IRIS RETA 11,5CM |
| 1 | TESOURA UNIVERSAL |
| 1 | CONTAINER HR 003 350 X 200 X 90MM |
| 72 | TOTAL |