| AMIGDALA / ADENOIDE |  |
| --- | --- |
| QTDE | DESCRIÇÃO |
| 01 | CX PERFURADA COM TAMPA 30X20X4,5 |
| 01 | ABRE BOCA MAC IVOR ADULTO C/ SILICONE |
| 01 | ABRE BOCA MAC IVOR INFANTIL C/ SILICONE |
| 03 | LÂMINAS TAM P,M,G |
| 01 | CABO DE BISTURI N°07 |
| 01 | TESOURA METZ CURVA 20 CM |
| 01 | TESOURA IRIS CURVA 12 CM |
| 01 | RESOURA IRIRS RETA 12CM |
| 01 | PORTA AGULAHA 12 CM |
| 01 | PORTA AGULHA DELICADO 19 CM |
| 01 | LONGUETE CURVA 18CM |
| 01 | LONGUETE RETA 18 CM |
| 01 | ALLIS ANGULADA 18CM |
| 03 | BACKAUS 15 CM |
| 01 | ASPIRADOR YANKAUER |
| 01 | ASPIRADOR N° 07 |
| 01 | ASPIRADOR DESCOLADOR SERRILHADO |
| 01 | AFASTADOR CUSHING / HUD |
| 01 | DESCOLADOR FREE DUPLO |
| 01 | DESCOLADOR SERRILHADO |
| 01 | TENTACÂNULA |
| 01 | DISSECÇÃO SERRILHADA 24 CM |
| 01 | BAIONETA 16 CM |
| 01 | FOESTER CURVA 20CM |
| 05 | CURETAS DE ADENOIDE 1 A 5 |
| 03 | ESPECULO NASAL P,M,G |
| 01 | ABAIXADOR DE LINGUA |