| BANDEJA HISTERECTOMIA – VAGINAL |  |
| --- | --- |
| QTDE | DESCRIÇÃO |
| 01 | BANDEJA 42X30X4.5 |
| 01 | CUBA REDONDA |
| 01 | CUBA RIN |
| 2 | PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL CURVA – 24 CM |
| 1 | PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL SEMI-CURVA 24 CM |
| 2 | AFASTADORES/VÁLVULAS DE BREISKY |
| 2 | PINÇAS DE LAHEY LONGA – 24 CM |
| 1 | PORTA AGULHA CURVO DE HEANEY |
| 1 | VÁLVULA AUVARD DE PESO – LÂMINA CURTA |
| 1 | VÁLVULA AUVARD DE PESO – LÂMINA LONGA |
| 1 | TESOURA PARAMETRIAL CURVA COM WIDEA – 23 CM |
| 1 | ESPECULO N° 1 |
| 1 | ESPECULO N° 2 |
| 1 | ESPECULO N° 3 |
| 4 | ALLIS – 30 CM |
| 2 | DISSECÇÃO – 25 CM/ 16 CM |
| 2 | DENTE DE RATO – 25 CM/ 160 CM |
| 4 | KELLY CURVA – 14 CM |
| 4 | KELLY RETA – 14 CM |
| 1 | TESOURAS RETA 23 CM |
| 1 | TESOURA CURVA 18 CM |
| 2 | LONGUETE – 23 CM |
| 1 | CHERON |
| 1 | PORTA AGULHA COM WIDEA – 25 CM |
| 36 | TOTAL DE ÍTENS |