|  | VASCULAR DELICADA |
| --- | --- |
| 01 | BANDEJA 32X24X4CM |
| 01 | CUBA RIM |
| 01 | CUBA REDONDA |
| 06 | HALSTEAD (MOSQUITO) RETA – 12CM |
| 06 | HALSTEAD (MOSQUITO) CURVA – 12CM |
| 02 | KELLY CURVA – 14 CM |
| 02 | KELLY RETA– 14 CM |
| 02 | MIXTER BABY 14CM |
| 02 | PINÇA DISSECÇÃO DIETRICH 14CM |
| 02 | PINÇA DISSECÇÃO DIETRICH 16CM |
| 02 | PINÇA DISSECÇÃO DIETRICH 20CM |
| 01 | PINÇA GEMINI 18CM |
| 02 | PINÇA DEBAKEY CASTANH.60° CABO ANG.12CM |
| 01 | PINÇA BULDOG ATRAUMATICA RETO 06CM |
| 01 | PINÇA BULDOG ATRAUMATICA CURVO 06CM |
| 04 | PINÇA BULDOG ANGULADA PONTA 12CM |
| 01 | PINÇA BULDOG ANGULADA PONTA 08MM |
| 01 | PINÇA ADSON MICRO SEM DENTE 12CM |
| 01 | PINÇA ADSON MICRO COM DENTE 12CM |
| 02 | SEM MULLER AGUDO |
| 01 | ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO 20CM X 3,0MM |
| 02 | AFASTADOR FARABEUF 10CM |
| 01 | AFASTADOR ADSSON BABY ROMBO 16CM |
| 01 | PORTA AGULHA CASTROVIEJO C/TRAVA 18CM |
| 01 | PORTA AGULHA CORONÁRIA VIDEA 17CM |
| 01 | PORTA AGULHA DERF 12CM |
| 01 | TESOURA BOYD 15CM |
| 01 | TESOURA DIETRICH 60° 17CM |
| 01 | TESOURA MAYO RETA 14CM |
| 01 | TESOURA METZ CURVA 14CM |
| 01 | TESOURA POTTS SMITH 25° 18CM |
| 01 | ADSON BABY ROMBO 16 CM |
| 54 | TOTAL DE ITENS |